项目编号：1159-2022

审核员现场审核记录

企业名称：南通海汇科技发展有限公司

审核员：周庆明                             审核日期： 2022年 11月21 日 ～ 11月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司新产品开发部负责新产品的设计开发、生产部负责测量设备的溯源管理，质检中心负责进料检验、过程检验和成品检验，生产部负责测量设备和服务的供方评价及大型测量设备的申购、负责环保及职业健康安全管理，各车间各部门负责人能清楚自已的工作，职责分明。 | 新产品开发部、质检中心、生产部、营销部、国际贸易部 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 新产品开发部已组织相关部门识别了顾客的测量要求、组织要求和法律法规要求，组织编制了《测量过程控制一览表》及《测量设备计量确认明细表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 新产品开发部、质检中心、生产部、营销部、国际贸易部 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“测量目标及措施计划”，制定了可测量的测量目标、措施计划、负责人，生产部负责每月对各部门测量目标进行考核，每年对公司测量目标进行评价，考核和评价工作实施有效。 | 新产品开发部、质检中心、生产部、营销部、国际贸易部 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查2-3份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查见NTHH/MP-09-2022《测量设备管理程序》、NTHH/MP-18-2022《体系内部审核管理程序》、NTHH/MP-14-2022《测量过程设计管理程序》等总计22个管理程序文件，程序文件均受控并现行有效，文件信息满足测量管理体系要求，文件中计量单位使用正确。 | 新产品开发部、质检中心、生产部、营销部、国际贸易部 | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了NTHH/MP-06-2022《测量软件管理程序》。无测量软件 | 新产品开发部、质检中心、生产部 | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对3-4个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了NTHH/MP-06-2022《测量记录管理程序》。 抽查检验记录： 记录1：原材料检验坯布/半成品质量抽查记录表，记录编号：NTHH/JL-38-2008A/0，对外观、幅宽、折幅、竹节粗纱、色纱浅油等项目进行了检验。检验人员持有效资质、质量检验有规程（原辅材料检验规程/坯布检验标准）编号：NTHH/ZW-10-B/4；方法确认有效，测量过程记录清楚，满足标准要求。 记录2：半制品品质测试登记表，记录编号：NTHH/JL-72-2017/3，对半成品的克重、撕破强度、PH值等项目按检验规程进行检验，检验方法确认有效，测量过程记录清楚，测量结果满足标准要求。 所有检测记录及电子资料保存期限5年。 | 新产品开发部、质检中心、生产部、营销部、国际贸易部 | 无 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了NTHH/MP-09-2022《测量设备管理程序》，公司规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系进行统一管理。 对精密重要的测量设备在操作规程中明确维护管理要求，所有设备按周期进行溯源，持续处于受控状态。 | 新产品开发部、质检中心、生产部 | 无 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查2~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查公司《测量设备总台账》79台件，其中强制检定计量器具2件，公司对测量设备进行ABC分类管理（A类3台，B类55台，C类21台），企业通过管理台帐对测量设备进行有效管理。 抽查现场标识、台账信息和证书一致，质检中心环境条件满足要求。 检查质检中心使用的编号20070、Ⅱ级的电子天平（型号：HZI-A+200，Max=200g），未按《量值溯源管理程序》要求进行溯源，并保存溯源证据，不符合7.3.2溯源性要求。 其他测量设备的溯源性满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》 | 新产品开发部、质检中心、生产部 | 是 01 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见公司“合格供方清单”，服务供应商6个，抽查南通市计量检定测试所（供方年度业绩评定表MR-MP11-02）、南通市华质检测技术有限公司（供方年度业绩评定表MR-MP11-02）、对供方资质有评价记录，服务资质均在有效期内，满足给公司提供检定、校准服务要求。 | 新产品开发部、质检中心、生产部 | 无 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，总计30个采用《测量过程控制一览表》进行汇总，5个高控的重要测量过程，信息量全。重要测量过程---树脂布pH值测量过程，并进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 新产品开发部、质检中心、生产部 | 无 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查见了“重要测量过程---树脂布pH值测量过程，不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》. | 新产品开发部、质检中心、生产部 | 无 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了NTHH/MP-17-2022《顾客满意管理程序》，规定营销部、国际贸易部负责外部顾客满意度调查、汇总和分析，2022年8月对4家外部顾客进行调查，外部顾客满意率100%。公司目标值92%，高于目标值。 新产品开发部2022年8月对全公司生产过程中的员工进行了一次内部顾客调查，共调查内部顾客5个部门，内部顾客满意100%。 | 新产品开发部、质检中心、生产部、营销部、国际贸易部 | 无 |
| 13 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了NTHH/MP-12-2022《测量设备计量确认管理程序》和NTHH/MP-14-2022《测量过程管理程序》，对列入体系管理的高度控制测量过程和测量设备、计量确认过程按照《测量过程控制管理程序》规定的频次进行监视，监视结果表明持续稳定受控。 | 新产品开发部、质检中心、生产部、营销部、国际贸易部 | 无 |
| 14 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在NTHH/MP-19-2022《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 新产品开发部、质检中心、生产部 | 否 |
| 15 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的NTHH/MP-20-2022《纠正预防措施控制程序》里中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。 | 新产品开发部、质检中心、生产部 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用规范，未发现不正确现象。强制检定计量器具按“强制检定工作计量器具业务管理系统”要求实施强检，取得检定证书，全部合格。 | 新产品开发部、质检中心、生产部、营销部、国际贸易部 | 无 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 2021.10-2022.10月公司能源主要消耗品种为水、天然气和电，2021年全年消耗电量245.8tce，天然气841.9tce，水13.6tce，合计耗能1101tce,不属于重点耗能单位。 | 生产部 | 无 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具一览表》，共配备电能表6个，水表13个，天然气表2个，电表、水表和天然气表配备率及确度等级均满足要求。 | 生产部 | 无 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每天由各使用单位上报形成日报表，品质管理部每月进行统计分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，管理符合标准规定。 | 生产部 | 无 |
| 20 | 安全环保管理 | EHS法律法规 | 环保检测报告（废水、废气、噪声），检测单位：青山绿水（南通）检验检测有限公司。检测日期：2022.08.25；检测结论：合格；检测机构资质：资质认定证书（编号211012050105）有效期至2027.04.26。 职业病危害因素检测报告（工作场所空气（化学因素）、工作场所环境（物理因素），检测单位：江苏蓝天安全科技有限公司。检测日期：2021.12.4日；检测结论：合格；检测机构资质：（苏）卫职技字（2021）第089号。有效期至2026.10.11。 企业的特种设备有1台叉车、压力容器1台、安全阀2台，均在有效期内使用。 抽查一台叉车，车辆编号：G713990，检验日期：2022年8月10日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年8月。 第一类压力容器气液分离器,编号：891760017，检验日期2022年7月28日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2027年7月。 抽查一台安全阀，报告编号：NT-AF-2022-031517，检验日期2022年7月29日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年07月。 检查了叉车司机朱丛慧/，证书编号320826197708225250 作业项目代号为N1 。有效期至2023年10月/发证机关南通市市场监督管理局，均在有效期内。 | 生产部 | 无 |