项目编号：1202-2022

审核员现场审核记录（远程）

企业名称：浙江树人工贸有限公司

审核员：                                      审核日期：2022.11.4---11.5上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是办公家具和教学用具行业的企业，主要产品座椅、桌、床类年产值1000多万元。 公司管理者代表翁金花为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是各类家具的尺寸偏差、着地平稳性、分缝、邻边垂直性、外观、木质材料含水率等。 企业测量体系建立不久，对标准的理解和学习尚不充分，计量管理基础尚薄弱，测量过程控制及测量设备管理水平等方面有待于进一步提高和完善。企业希望通过测量管理体系文件的有效实施，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规的要求。 | 管理者代表质检部 业务部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表7职能，计量职能部门质检部的18项职能。相关部门生产部12项，业务部7项，办公室11项职能。 | 管理者代表质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已按照标准要求组织识别顾客要求并导出计量要求。企业从原材料进厂检验、生产过程控制检验和出厂检验对顾客测量要求进行识别，包括各类产品尺寸、外形、材料、工艺等要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 管理者代表质检部 业务部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了《测量目标管理程序》，规定了。查《测量管理体系质量手册》中规定了7项可测量的具体指标： 1、计量法律法规普及率100%； 2、测量设备配备率≥98%； 3、强检测量设备受检率100%; 4、计量确认按计划完成率≥95%； 5、计量服务顾客满意度≥95%； 6、测量培训计划完成率≥95%； 7、因测量过程失控造成误判数量≤1件 目标分解到了相关部门，由质检部负责按期检查统计完成情况。查见质量目标及实施一览表，已目标完成情况进行了统计，各部门的质量目标均已完成，符合要求。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年8月27日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理许文江主持，由管理者代表翁金花汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的对测量体系学习理解不足，现场测量设备管理不到位，人员能力提高等方面的问题提出 改进，落实整改部门。 | 管理层 质检部 办公室 业务部 生产部 财务部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员35人。企业通过《计量职能管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2022年度培训计划12项，有培训项目、人员、时间、培训老师等，抽查GB/T 19022-2003基本知识及认证导入、测量设备的管理、关键过程的识别等项目培训签到评价记录。记录了参加人员、时间、方式并进行培训结果的评价。企业人员配置、能力基本满足要求。 | 管理者代表 办公室 质检部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》等，文件进行受控管理。 现场抽查生产和质检部门编号为QB/T4071-2021《课桌椅》、《木质板材加工流程及技术要求》等文件，现行有效，受控较好。 | 办公室 质检部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了钢卷尺、直角尺、感应式木材水分仪、千分尺等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》质检部负责测量设备全过程管理。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。 生产部和质检部负责建立和评价测量设备和提供服务外部供方进行选择、确认评价。建立了合格供方名录，通过供方调查评价表对校准服务机构资质能力评价进行记录。企业测量设备检定和校准基本委托广东中准检测有限公司进行。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备进行了检定/校准/验证和标识。测量设备基本满足预期使用要求。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业对不合格测量设备基本采用更换、调整方式管控。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印标识管理程序》，对测量设备的标识、调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了6个测量过程档案《计量确认和过程识别一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程制订控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了木材含水率测定等测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准。 公司测量设备委托广东中准检测有限公司检定/校准。 | 质检部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质检部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查征询表》和电话回访的方式对顾客进行满意度调查。年度顾客满意率统计结果为96.8%。2022年一季度电话回访调查，满意率为100%。 | 业务部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年8月20日组织了公司测量管理体系单独审核，组成内审组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于8月20日完成整改。 | 管理者代表 质检部 办公室 业务部 生产部 财务部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业制定了《内部审核管理程序》对测量体系进行监视。 企业对列入体系管理的关键、重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，现场重点抽查了木材含水率测定测量过程，能够按照规范频次进行监视，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业制定了《不合格控制管理程序》文件对发现的不合格测量过程及不合格测量设备作出了管理规定。 不合格测量过程进行标识、隔离。不合格测量设备经确认，现标识、隔离和记录。 企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质检部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《持续改进管理程序》，纠正措施和预防措施实施办法满足标准要求。 企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质检部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位。 企业目前无强制检定设备。 企业不涉及定量保装和计量器具许可。 | 质检部 | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类以电为主，其它少量水。2021年全年折合耗能约36.8吨标煤，不属于重点耗能企业。企业只有电表和水表各一件由供电供水部门配备安装。企业按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。 | 办公室 | 否 |
|  | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查：1）政府采购合同：甲方：江山市教育技术中心，项目名称：江山市中小学学生课桌椅，签订时间2022年7月18日。其中明确了符合行业通用标准和质保期，采用法定计量单位等技术要求服务承诺等条款。2）中标采购合同，项目名称：浙江安防职业技术学院3，4号宿舍楼家具采购，项目编号：WZZF2022（ZC）-5-096（GK），签订时间2022年6月28日，明确了按相应的国家、行业或企业标准执行，明确了质保的期限。经审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求，且成品按批次委托第三方按标准进行检测，查见内爬梯公寓床检测报告，编号220160170052，结论：所检项目符合标准和客户要求，检测时间2022.3.25，检测机构：浙江省轻工业品质量检验研究院。 | 质检部 业务部 | 否 |