项目编号：1202-2022

审核员现场审核记录

企业名称:浙江树人工贸有限公司

审核员：                   审核日期：2022年11月4日 - 11月5日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业规定了质检部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问质检部、生产部相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业进厂、装配过程、成品检验过程中装配质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，建立了部门《测量过程及控制一览表》，共识别了测量过程6个，一般测量过程3个，重要测量过程3个。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，无顾客投诉及纠纷。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的SRGM/MM-2022《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量。 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，质检部4项质量目标，生产部5项质量目标，质量目标和各部门分解目标每年由质检部负责进行检查和统计，符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 抽查了企业的2022年制定的SRGM-6.1.2-01《2022年度培训计划》培训计划共12项，SRGM-6.1.2-02《培训签到/评价表》按培训课题进行分类，通过笔试、口头回答和操作的方式对培训效果进行评价，所有培训项目均已完成，满足目标要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系SRGM/MM-2022《测量管理体系管理手册》和SRGM/MP-01～21-2022 《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 抽查企业产品执行标准及技术文件，QB/T 4071-2021《课桌椅》、 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了SRGM/MP-07-2022《测量记录管理程序》，质检部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 抽查：原材料第三方检测报告 报告编号：KW2206C0272；产品名称：白乳胶；检验单位：浙江科维检测认证有限公司，样品数量500g，检测依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检验检测日期2022年6月21日至2022年7月8日,检验检测结果均合格。 抽查：成品第三方检测报告 报告编号：2281060440；产品名称：课桌椅；检验单位：中杭监测技术研究院有限公司，样品数量2块，检测依据QB/T 4071-2021《课桌椅》，检验检测日期2022年3月1日至2022年3月24日,检验检测结果均合格。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制了SRGM/MP-08-2022《封印标识管理程序》、SRGM/MP-09-2022《测量设备管理程序》、SRGM/MP-10-2022《测量环境管理程序》、SRGM/MP-12-2022《计量确认管理程序》、SRGM/MP-15-2022《量值溯源管理程序》，企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；企业建立了测量设备管理台账，共有14台套测量设备，内容包含测量设备名称、管理方法、检定周期等信息；程序中规定质检部为测量设备计量确认标识的归口管理，并规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 抽查：千分尺，规格型号：25㎜，出厂编号为20220516，校准日期2022年10月31日，证书编号：22KA202210310042，校准单位：广东中准检测有限公司。张贴了计量确认合格标识。 抽查：感应式木材水分仪，型号规格：0-99%，校准日期2022年10月31日，证书编号：22KA202210310043，校准单位：广东中准检测有限公司。张贴了计量确认合格标识。 抽查：塞规，规格型号：Φ15 H7，出厂编号为954174,校准日期为2022年10月31日，证书编号：22KA202210310039，校准单位：广东中准检测有限公司。张贴了计量确认合格标识。 其中：抽见：游标卡尺，规格型号为（0～200）㎜，出厂编号为K16082749，未张贴计量确认合格标识，未送检，不符合7.3.2条款的要求。 测量设备溯源详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业测量设备的使用环境无特殊要求。 | 质检部 生产部 | 次要 不符合项 01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | - 企业编制了SRGM/MP-06-2022《测量软件管理程序》，质检部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作。 查企业提供的《测量软件确认清单》，共识别测量软件5套，均按程序文件要求进行了确认。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制的SRGM/MP-12-2022《计量确认管理程序》，规定了质检部负责对公司计量确认工作实施统一管理，并对执行情况进行监督检查。编制了《计量确认明细表》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 抽查编号：木材含水率测定过程测量设备计量确认验证记录表，验证结果：符合要求。验证人：张小弟。 SRGM/MP-12-2022《计量确认管理程序》规定了对验证不合格的测量设备，由维修人员进行维修与调整，并在维修和调整后，校准后再验证，经确认不合格则应作降级使用或报废消帐处理。 目前企业没有需要封印的测量设备。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了SRGM/MP-13-2022《测量过程管理程序》，规定了生产部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范、合同、法律法规对产品的安全性和公平性等要求，包括明确的和隐含的要求，转化为可以测量量值，并体现在测量过程设计中；质检部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划；负责测量过程的监督管理。 共识别了测量过程6个，一般测量过程3个，重要测量过程3个。编制了《计量确认和过程识别表》，包括测量过程名称、测量过程文件、测量设备计量特性等信息。符合要求。 抽查重要测量过程：木材含水率测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求，见《测量过程控制抽查表》。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的SRGM/MP-14-2022《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求。 抽查了木材含水率测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在SRGM/MP-18-2022《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。企业内审中开出1份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的SRGM/MP-19-2022《持续改进管理程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。2022年度内审共开出1份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位能规范使用法定计量单位，基本满足要求。 企业无强制检定计量器具。 查企业无定量包装产品；无计量器具生产许可。 | 生产部 质检部 | 否 |