编号：1161-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  大庆市奥凯利石油机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:王卫国 |
| 不符合事实描述：查生产技术部在用的编号为HH138195、(0~300)㎜游标卡尺，校准日期2022.10.25。未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款标识的规定要求。不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022-2003 6.2.4条款 标识\_\_\_\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_**√**\_\_\_；审核员(签名)\_d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e 陪同人员(签名)5e763f0953473869dd711644ef67ea3企业部门代表（签名）5e763f0953473869dd711644ef67ea3日期:2022.11.4 |
| 纠正措施:组织部门相关人员，学习标准6.2.4条款的要求。对该测量设备粘贴计量标识，将其它计量器具再次确认状态的标识。类似问题一并解决。企业部门代表签名: 5e763f0953473869dd711644ef67ea3 审核员签名:d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已落实，验证有效。审核组代表签名: d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e 日期: 2022.11.4 |

可另附页