目编号：0074-2019-2022

审核员远程审核记录（一组）

企业名称：__湖北华阳汽车变速系统股份有限公司__

审核员：

审核日期： 2022年11月3日 上午至2022年11月3日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 查企业营业执照未发生变化。 查企业组织机构没有变更。 查企业产品没有增加。 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。 企业本次无新增测量过程。企业共识别45个重要过程，“范围档气缸距离尺寸测量过程”、“变速箱壳体深度尺寸检测过程过程”、“钢样终点控制C含量分析过程”等3个测量过程被列为关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年度测量管理体系内部客户满意度调查计划》、《测量管理体系内部顾客满意度调查报告》，2021年11月共发放58份，内部顾客满意度97%。已达到目标值95%。 查2022年外部顾客满意度调查工作实施日期为2022年5月，共发放外部顾客满意度调查表4份，查《2022年顾客满意度内外部评估分析报告》1份。2022年外部顾客满意度为99.13分,已达到目标值91分。 | 管理层 质量部 生产部 物流部 技术部 销售部 公务人事部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系年度质量目标分解考核表》1份，企业制定了5项质量目标。查企业已对管理者代表、质量部、生产部、装备部、物流部、技术部、销售部、公务人事部、采购部等部门进行了质量目标分解，符合要求。 查《2021年测量管理体系质量目标完成》、《2022年测量管理体系质量目标完成》，企业已对2021年11月-2022年10月公司质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。质量目标具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表质量部 生产部 物流部 技术部 销售部 公务人事部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月12日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了8个部门及生产车间。输入工作包括一年来测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、测量过程控制情况、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、设备溯源及供方评价等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了4项改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司本年度无新增测量设备和检定校准供方。 企业委外检定/校准服务机构共有2家为“十堰市计量检定测试所”、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”，查《检定校准服务评价表》2份，已进行资质评价。检定/校准服务机构资质满足要求。 抽查采购部提供的测量设备的《合格供方名录》，包括了“山东莱州华银试验有限公司”等测量设备及量具仪表供方，查《测量设备评价表》、《2022年10月份业绩得分》、《供应商季度评价汇总表1-10月》，已对供方进行了数据分析和评价，评价内容包括“采购批次合格率”、“质量保证能力”、“产品质量”，评价资料和相关记录齐全。符合要求。 | 质量部 采购部 物流部 | 否 |
| 7 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2022年9月21日-22日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司8 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个不符合项，涉及6.1.2,7.3.1。查《测量管理体系内审报告》，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。企业于2022年9月30日按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本次无新增测量过程。 企业共识别出了45个重要测量过程及“范围档气缸距离尺寸测量过程”、“变速箱壳体深度尺寸检测过程过程”、“钢样终点控制C含量分析过程”等3个关键测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求 查“范围档气缸距离尺寸测量过程”、“变速箱壳体深度尺寸检测过程过程”、“钢样终点控制C含量分析过程”等3个关键测量过程、均制定了控制规范。查“范围档气缸距离尺寸测量过程控制监视分析表及控制图”、“变速箱壳体深度尺寸检测过程过程控制监视分析表及控制图”、“钢样终点控制C含量分析过程控制监视分析表及控制图”控制监视分析表及控制图》，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质量部 生产部 物流部 技术部 销售部 公务人事部 采购部 | 否 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2021年度监督审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。“不符合01：查三坐标室使用的《三坐标点检卡》中设备名称、型号规格信息填写不完整。不符合认证审核准则条款 “7.2.4 a）测量过程的记录 ”的要求。” 经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质量部 生产部 物流部 技术部 销售部 公务人事部 采购部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业建立最高计量标准6项，抽查“卡尺量具检定装置”、“测微量具检定装置”、“指示表量具检定装置”、“精密压力表标准装置”、“光滑极限量规检定装置”、“温度二次仪表检定装置”，检定装置涉及的标准器及辅助测量设备均已溯源，企业开展相应的量具仪表的内部检定和校准，符合要求。其他未建立计量标准的用于检测的测量设备均委外进行检定、校准。检定校准服务机构共2家为“十堰市计量检定测试所”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2017）C001号、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2014）C101号。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查《K2020-10操纵装置壳体控制计划》、《K220-08-02控制计划》、《操纵装置壳体精细面作业指导时书》等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质量部 技术部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内市场招标加分及企业形象广告宣传。 | 销售部 公务人事部 | 否 |