目编号：200-2019-2022

审核员远程监督审核记录（一）

企业名称：重庆科宝电缆股份有限公司

审核员：                         审核日期： 2022.11.08

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2022年11月08日对重庆科宝电缆股份有限公司远程监督审核.通过腾讯会议及微信、手机视频， 通过审核电子文档、照片或截屏、视频等形式获取信息，验证了公司在去年一年内测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2022年顾客满意度96.%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按标准要求将生产要求和工艺要求转化为计量要求，有《计量要求导出记录》。2022年未新增计量要求。通过测量管理体系的认证重庆科宝电缆股份有限公司在产品质量、物料交接、能源、安全、环境现场管理等方面基本没有顾客投诉。企业组织机构没有变更，产品品种没有增加，产量进一步增加。 | 品控部、技术部、行政人事部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查品控部计量目标与完成情况统计表， 2022 年度质量目标统计完成情况，质量目标1、强检计量器具按周期送检率 100%；2、在用工作计量器具按周期送检率 94%、 3、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 93%；4、重要计量检测点计量器具 配备 97%、5、内部顾客满意度（内）满意度调查满意度≥96%、6、计量记录清晰度 确保清晰度 100%、7、测量过程失控发现及时性不超过一天、8、计量器具委托合格供方检定评定 100%，经统计，目标全部完成。 | 品控部、技术部、行政人事部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月20日开展了2022年度测量管理体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 品控部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价和监视。公司已对外部供方进行了管理，品控部对主要外部供方进行了评价，查看了2022年03月26日对重庆市计量质量检测研究院第六分院、东莞市帝恩检测有限公司、重庆市计量质量检测研究院的索证情况，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。但在合格供方目录中没有看到东莞市帝恩检测有限公司。 | 品控部 | 01 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、图纸要求、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2022年08月03日的顾客满意度调查汇总表满意度为96%。 | 品控部、技术部、 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司2022年09月9-10日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1个不符合项。于09月15日完成整改. | 品控部、技术部、行政人事部 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查(电线电缆导体电阻测量)测量过程对直流电阻测量仪的监视每月进行一次。 | 品控部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经检查企业对2022年度内部审核中发现的1个不符合项 2022年09月15日完成纠正措施跟踪及有效性验证。经检查该不符合已关闭。查2021年监督审核时发现的不符合。在品管部检查时发现编号：YQ008，型号SB2230型 数字直流电阻测试仪，使用的是校准证书未对该证书进行确认。经检查该证书已经确认并有记录不符合已经关闭。 | 密封研究所、品控部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 品控部、技术部、 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， | 品控部、技术部、行政人事部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业消耗的主要是电能2022年全年用电折合标煤966.54吨 | 行政人事部 | 否 |
| 12 | 是否编制能源计量器具 台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 计量器具台账包括了能源计量器具其中水表3块电能表4块燃气表2块，配备率和精度均符合GB17167－2006要求。 | 行政人事部 | 否 |
| 13 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 能源计量器具的检定工作由当地的供电部门自行检定， | 行政人事部 | 否 |
| 14 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 该企业耗能较小，此项工作没作。 | 行政人事部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。 | 行政人事部 | 否 |