项目编号：200-2019-2022

审核员远程监督审核记录（二）

企业名称：重庆科宝电缆股份有限公司

审核员：                      审核日期：2022.11.8

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 2022年11月08日对重庆科宝电缆股份有限公司远程监督审核.通过腾讯会议及微信、手机视频， 通过审核电子文档、照片或截屏、视频等形式获取信息，已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 现场检查编号011191的直流电阻测试仪，校准日期2022年06月2日，状态标识完好。 编号:ZB2002194的工作用玻璃液体温度计，检定日期202年05月23日，状态标识完好。 编号：JCK000044的数字式测量投影仪，检定日期2022年04月19日，状态标识完好。 | 业务部 物控部 | 否 |
|  | 是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ | 6.3.1 测量设备 | 查企业《测量设备管理程序》，测量设备按A、B、C类测量管理。 查《测量设备台账》内容完整，企业的测量设备均处于受控状态，并有计量确认标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 业务部 物控部 | 否 |
| 1 | 企业对提供测量 设备和辅助材料、 消耗性材料和提 供服务的外部供 方如何识别、选 择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备《合格计量单位名录》对重庆市计量质量检测研究院、重庆市计量质量检测研究院第六分院的资质和能力评价，评价记录内容完整，符合要求。评价记录保存期限5年。 | 业务部 物控部 |  |
| 2 | 就顾客的计量要 求是否已满足来 监视有关顾客满 意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和品控部沟通，2022年度的满意度为96%，本年度没有投诉记录。 | 业务部 物控部 |  |
| 3 | 企业能源主要品 种？年消耗标 煤？是否是重点 用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗 966.54吨标煤,不是重点用能单位。 | 能源相关管理部门 |  |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备9台件，实际配备9台件，配备率满足要求。 | 能源相关管理部门 |  |
| 5 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备电表0.5级，燃气表1.0级，准确度等级满足要求。 | 能源相关管理部门 |  |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 能源计量设备的检定和校准由能源部门自行检定和校准。 | 能源相关管理部门 |  |
|  | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查国网青海省电力公司物资公司采购电力电缆，AC10KV，YJV,240,3,22,ZC,无阻水采购合同，编号：SGQHWZ00HTMM2201051，签订时间2022年07月11日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 |  |  |