DEP534T变压器保护装置调试记录表

| 调试人 |  | 调试时间 |  | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验员 |  | 检验时间 |  | 结论 |  |
| 工程名称 |  | 屏柜名称 |  | 条形码编号 |  |

● 试验依据《DEP系列微机保护测控装置整机调试作业指导书》

- 投电前检查（检查合格后打“√”，无此项目打“∕”）

额定工作电压：DC220V □   DC110V □            装置外观完好□       电源回路接线正确□

电源输入回路不短路□     CT回路不开路□       PT回路不短路□

- 投电后检查

程序日期/版本：_________________

- 遥测检查（设计没有配线的通道，请画“/”表示本栏不需填写）

交流采样板A1配置

| 序号 | 中文名 | 输入值 | 测量值 | 相位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

交流采样板A2配置

| 序号 | 中文名 | 输入值 | 测量值 | 相位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

- 遥控输出检查（检查正确后在结果栏相应的位置打“√”，没有配线的出口打“/”）。该项检查针对开出插件，检查的内容根据实际设计图纸。

| 端子号 如：E1-E2 | 出口定义 | 检查结果 | 是否经过压板 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
|  |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |

- CPU插件遥信输入回路检查（只检查有配线的点，正确后在结果栏打“√”）。dep534T装置采用两块CPU冗余设计，开入也是同一个测点接至两块CPU同时采样，如果调试时出现两块CPU测值不一致的情况，装置会自动推出故障画面，调试时务必注意。

开入回路电压等级：DC24V □     DC220V □     DC110V □

| 端子号 如：B1-1 | 遥信定义 | 信号来源 | 动作结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
|  |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
|  |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
|  |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |

- 其他（检查合格后打“√”，无此项目打“∕”）

GPS脉冲对时正常□     以太网连接正常□     串口连接正常□    作为打印机服务器正常□