DEP552n频率电压紧急控制装置调试记录表

| 调试人 |  | 调试时间 |  | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验员 |  | 检验时间 |  | 结论 |  |
| 工程名称 |  | 屏柜名称 |  | 条形码编号 |  |

● 试验依据《DEP系列微机保护测控装置整机调试作业指导书》

- 投电前检查（检查合格后打“√”，无此项目打“\”）

额定工作电压：DC220V □   DC110V □         装置外观完好□       电源回路接线正确□

电源输入回路不短路□      PT回路不短路□

- 投电后检查

- 遥测检查（设计没有配线的通道，请画“\”表示本栏不需填写）

| 序号 | 中文名 | 输入值 | 测量值 | 相位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | UA1 |  |  |  |
| 1 | UB1 |  |  |  |
| 2 | UC1 |  |  |  |
| 3 | UA2 |  |  |  |
| 4 | UB2 |  |  |  |
| 5 | UC2 |  |  |  |

- 遥控输出检查（检查合格后打“√”，无此项目打“\”）

| 编号 | 结果 | 编号 | 结果 | 编号 | 结果 | 编号 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口1 |  | 出口8 |  | 出口15 |  | 出口22 |  |
| 出口2 |  | 出口9 |  | 出口16 |  | 出口23 |  |
| 出口3 |  | 出口10 |  | 出口17 |  | 出口24 |  |
| 出口4 |  | 出口11 |  | 出口18 |  | 出口25 |  |
| 出口5 |  | 出口12 |  | 出口19 |  | 出口26 |  |
| 出口6 |  | 出口13 |  | 出口20 |  | 事故总 |  |
| 出口7 |  | 出口14 |  | 出口21 |  | 告警 |  |

- 遥信输入检查（检查合格后打“√”，无此项目打“\”）

| 编号 | 动作结果 | 编号 | 动作结果 | 编号 | 动作结果 | 编号 | 动作结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥信1 |  | 遥信9 |  | 遥信17 |  | 遥信25 |  |
| 遥信2 |  | 遥信10 |  | 遥信18 |  | 遥信26 |  |
| 遥信3 |  | 遥信11 |  | 遥信19 |  | 遥信27 |  |
| 遥信4 |  | 遥信12 |  | 遥信20 |  | 遥信28 |  |
| 遥信5 |  | 遥信13 |  | 遥信21 |  | 遥信29 |  |
| 遥信6 |  | 遥信14 |  | 遥信22 |  | 遥信30 |  |
| 遥信7 |  | 分别运行 |  | 遥信23 |  | 遥信31 |  |
| 遥信8 |  | 复归 |  | 遥信24 |  |  |  |

- 其他（检查合格后打“√”，无此项目打“\”）

GPS脉冲对时正常□     以太网连接正常□     串口连接正常□    作为打印机服务器正常□