DEP572(571)n线路保护装置调试记录表

| 调试人 |  | 调试时间 |  | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验员 |  | 检验时间 |  | 结论 |  |
| 工程名称 |  | 屏柜名称 |  | 条形码编号 |  |

● 试验依据《DEP系列微机保护测控装置整机调试作业指导书》

- 投电前检查（检查合格后打“√”，无此项目打“∕”）

额定工作电压：DC220V □   DC110V □            装置外观完好□       电源回路接线正确□

电源输入回路不短路□     CT回路不开路□       PT回路不短路□

- 投电后检查

网站最新程序日期：______________         当前运行的程序日期/版本：_________________

- 遥测检查（设计没有配线的通道，请画“/”表示本栏不需填写）

| 序号 | 中文名 | 输入值 | 测量值 | 相位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | A相保护电流 |  |  |  |
| 1 | B相保护电流 |  |  |  |
| 2 | C相保护电流 |  |  |  |
| 3 | A相监控电流 |  |  |  |
| 4 | B相监控电流 |  |  |  |
| 5 | C相监控电流 |  |  |  |
| 6 | 套管零序电流 |  |  | —— |
| 7 | 中性线零序电流 |  |  | —— |
| 8 | UX电压 |  |  | —— |
| 9 | A相电压 |  |  |  |
| 10 | B相电压 |  |  |  |
| 11 | C相电压 |  |  |  |

- 遥控输出检查（检查正确后在结果栏相应的位置打“√”，没有配线的出口打“/”）

| 编号 | 出口定义 | 检查结果 | 是否经过压板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出口1 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口2 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口3 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口4 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口5 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口6 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口7 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口8 | 事故总 | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口9 | 告警总 | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口10 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口11 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口12 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |
| 出口13 |  | 模断□ 空接点□ 他设备遥信□ | 是□ 否□ |

- 操作回路检查

通过把手分合模断□  合后KK遥信□  遥控位置信号□  跳位、合位指示灯□  TWJ遥信反馈□

辅助接点：跳位□  合位□   操作断线□   合后KK□    跳压异常□   合压异常□

- 遥信输入检查（对于没有配线的遥信可画“/”，不检查，正确后在结果栏打“√”）

| 编号 | 遥信定义 | 信号来源 | 动作结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遥信1 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信2 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信3 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信4 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信5 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信6 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信7 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信8 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信9 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信10 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信11 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信12 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信13 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信14 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信15 |  | 空接点□ 他装置□ 压板□ 把手□ |  |
| 遥信16 | 信号复归 | 按钮□ |  |

- 压板屏蔽字（设定方法见调试指导书）

| 遥信号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 |  |  |  |  |  |  |
| 调试完毕 |  |  |  |  |  |  |

填写要求：遥信号要求从1数起；定义栏填写该压板所对应的保护功能；调试完毕后在相应位置打“√”；无此项目打“∕”。

- 其他（检查合格后打“√”，无此项目打“∕”）

GPS脉冲对时正常□     以太网连接正常□     串口连接正常□    作为打印机服务器正常□