DEP612n综合测控装置调试记录表

| 调试人 |  | 调试时间 |  | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验员 |  | 检验时间 |  | 结论 |  |
| 工程名称 |  | 屏柜名称 |  | 条形码编号 |  |

● 试验依据《DEP系列微机保护测控装置整机调试作业指导书》

- 投电前检查（检查合格后打“√”，无此项目打“\”）

额定工作电压：DC220V □   DC110V □         装置外观完好□       电源回路接线正确□

电源输入回路不短路□     CT回路不开路□       PT回路不短路□

- 投电后检查

- 遥测检查（设计没有配线的通道，请画“\”表示本栏不需填写）

| 序号 | 额定值（220V\57.7V\5A\1A） | 输入值 | 测量值 | 相位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

- 遥控输出检查（检查合格后打“√”，无此项目打“\”）

| 出口定义 | 检查结果 | 出口定义 | 检查结果 | 出口定义 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合闸1-1 |  | 合闸4-1 |  | 合闸7-1 |  |
| 分闸1-1 |  | 分闸4-1 |  | 分闸7-1 |  |
| 合闸1-2 |  | 合闸4-2 |  | 合闸7-2 |  |
| 分闸1-2 |  | 分闸4-2 |  | 分闸7-2 |  |
| 合闸2-1 |  | 合闸5-1 |  | 合闸8-1 |  |
| 分闸2-1 |  | 分闸5-1 |  | 分闸8-1 |  |
| 合闸2-2 |  | 合闸5-2 |  | 合闸8-2 |  |
| 分闸2-2 |  | 分闸5-2 |  | 分闸8-2 |  |
| 合闸3-1 |  | 合闸6-1 |  | 合闸9-1 |  |
| 分闸3-1 |  | 分闸6-1 |  | 分闸9-1 |  |
| 合闸3-2 |  | 合闸6-2 |  | 合闸9-2 |  |
| 分闸3-2 |  | 分闸6-2 |  | 分闸9-2 |  |
|  |  |  |  | 合闸10-1 |  |
|  |  |  |  | 分闸10-1 |  |

- 遥信输入检查（检查合格后打“√”，无此项目打“\”）

| 编号 | 动作结果 | 编号 | 动作结果 | 编号 | 动作结果 | 编号 | 动作结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥信1 |  | 遥信9 |  | 遥信17 |  | 遥信25 |  |
| 遥信2 |  | 遥信10 |  | 遥信18 |  | 遥信26 |  |
| 遥信3 |  | 遥信11 |  | 遥信19 |  | 遥信27 |  |
| 遥信4 |  | 遥信12 |  | 遥信20 |  | 遥信28 |  |
| 遥信5 |  | 遥信13 |  | 遥信21 |  | 遥信29 |  |
| 遥信6 |  | 遥信14 |  | 遥信22 |  | 遥信30 |  |
| 遥信7 |  | 遥信15 |  | 遥信23 |  | 遥信31 |  |
| 遥信8 |  | 遥信16 |  | 遥信24 |  |  |  |

- 其他（检查合格后打“√”，无此项目打“\”）

GPS脉冲对时正常□     以太网连接正常□     串口连接正常□    作为打印机服务器正常□