## Sheet1
装 箱 清 单 DK301-005-20140801-F0
|  |  |  | 第 页 |  | 共 页
工程名称 |  | 日期 | 合同编号 | 制表 | 校对 | 审批
**水电站监控(示例) |  | 手填 | SR | 手填 | 手填 | 手填
箱号 | 设备名称 | 数量 | 宽×深×高(mm) | 重量(kg) | 包装 | 备注
1 | 1#机组现地LCU A1柜 | 1 | 800×600×2260 |  | 木箱
2 | 1#机组现地LCU A2柜 | 1 | 800×600×2260 |  | 木箱
3 | 2#机组现地LCU A1柜 | 1 | 800×600×2260 |  | 木箱
4 | 2#机组现地LCU A2柜 | 1 | 800×600×2260 |  | 木箱
5 | 公用开关站现地柜LCU A1柜 | 1 | 800×600×2260 |  | 木箱
6 | 公用开关站现地柜LCU A1柜 | 1 | 800×600×2260 |  | 木箱
7 | 网络柜， 含DEP-220 GPS同步钟、DLINK交换机 | 1 | 800×600×2260 |  | 木箱
8 | 配电柜， 含OYAMA3KVA逆变电源 | 1 | 800×600×2260 |  | 木箱
9 ～ 10 | dell操作员站 | 2 | 400×500×450 |  | 纸箱
11 | dell通讯机 | 1 |  |  | 纸箱
12 | 中控室控制台 | 1 | 800×2500×400 |  | 木箱
13 ～ 14 | 座椅 | 2 | 800×600×500 |  | 无
12 | 备品配件箱，含GPS天线，音箱2套，网线300米，触摸屏电缆1根，水晶头40个，9针/孔头各5个，RS485转换器2个，电源插线板2个，光纤收发器2只，光纤保护盒2只，光纤尾纤2对。PLC模块各一各，含模件××(必须注明型号)，OMRON继电器及底座10套，熔断丝20个，专用工具箱1套。说明书、设计图纸各8套，调试报告1套 | 1 | 600×600×500 |  | 木箱
发货方式：汽运 |  | 单号 |  | 发货日期：
收货单位： |  |  |  | 收货人：
收货地址： |  |  |  | 移动电话：
行车路线： |  |  |  | 固定电话：