GER9000型超声波流量计

安 装 报 告

南京申瑞电气系统控制有限公司

GER9000型多声路超声波流量计现场安装调试报告

1．流量计安装现场资料

工程名称：

工程地址：

合同号：

被测流道断面简况：

安装方式：

2．流量计安装简况

安装调试起止日期:

供货方安装调试责任工程师:

用户现场安装调试负责人:

安装调试的项目:

3．安装记录：

3.1. 实测流道参数:

(1)、测流断面上游靶处钢管周长八等分处实测

半径(单位：米)：

| R1 = | R2 = | R3 = | R4 = |
| --- | --- | --- | --- |
| R5 = | R6 = | R7 = | R8 = |

(2)、测流断面下游靶处钢管周长八等分处实测

半径(单位：米)：

| R1 = | R2 = | R3 = | R4 = |
| --- | --- | --- | --- |
| R5 = | R6 = | R7 = | R8 = |

R=i=18Ri+i=18Ri'16=(3) 钢管等效(平均)半径(单位：米)：

(4) 钢管不圆度( % )：

δ=Rimax−Rimin+Ri'max−Ri'min2RX100%=

3．2  实测换能器空间位置数据:

| 换能器 单元 | 经纬仪度盘读数 |  | 与管轴线夹角(锐角)θ | 换能器 单元 | 经纬仪度盘读数 |  | 与管轴线夹角(锐角)θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平盘 | 竖盘 |  |  | 水平盘 | 竖盘 |  |
| 1BU |  |  |  | 1AU |  |  |  |
| 1BD |  |  |  | 1AD |  |  |  |
| 2BU |  |  |  | 2AU |  |  |  |
| 2BD |  |  |  | 2AD |  |  |  |
| 3BU |  |  |  | 3AU |  |  |  |
| 3BD |  |  |  | 3AD |  |  |  |
| 4BU |  |  |  | 4AU |  |  |  |
| 4BD |  |  |  | 4AD |  |  |  |
| 5BU |  |  |  | 5AU |  |  |  |
| 5BD |  |  |  | 5AD |  |  |  |
| 6BU |  |  |  | 6AU |  |  |  |
| 6BD |  |  |  | 6AD |  |  |  |
| 7BU |  |  |  | 7AU |  |  |  |
| 7BD |  |  |  | 7AD |  |  |  |
| 8BU |  |  |  | 8AU |  |  |  |
| 8BD |  |  |  | 8AD |  |  |  |

复测参考点坐标读数：

| 参考点 | 经纬仪水平盘读数 | 经纬仪竖盘读数 | 参考点 | 经纬仪水平盘读数 | 经纬仪竖盘读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游靶心 |  |  | 90°点 |  |  |
| 下游靶心 |  |  | 270°点 |  |  |

3． 3  声路参数:

| 声路 | 换能器单元组合 |  | 声 路 角 |  | 声路长(米) |  | 上游换能器编号 |  | 下游换能器编号 |  | 电缆长度(米) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1BU – 1AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1BU – 1AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1BD – 1AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1BD – 1AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2BU – 2AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2BU – 2AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2BD – 2AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2BD – 2AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3BU – 3AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3BU – 3AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3BD – 3AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3BD – 3AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4BU – 4AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4BU – 4AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4BD – 4AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4BD – 4AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 5BU – 5AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5BU – 5AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5BD – 5AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5BD – 5AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 6BU – 6AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6BU – 6AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6BD – 6AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6BD – 6AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 7BU – 7AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7BU – 7AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7BD – 7AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7BD – 7AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 8BU – 8AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8BU – 8AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8BD – 8AU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8BD - 8AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4  调试记录:

注: 记录前必须先对准换能器,并设定相应参数。

4.1 参数设定：

根据调试记录填写参数表（附表1）。

4.2 流量计主机自检调试记录:

| 项目 | 自检信号幅值 | 自检信号增益 | 自检噪声幅值 | 自检传播时间计数值 | 自检状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录值 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 参考电压 | 发射电压 | -5V电压 | +10V电压 | +5V电压 |
| 记录值 |  |  |  |  |  |

4.3 换能器无水检验记录：

| 换能器单元 | 敲击试验（√合格） | 电容测试（理论/实测） | 换能器单元 | 敲击试验（√合格） | 电容测试（理论/实测） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1BU |  |  | 1AU |  |  |
| 1BD |  |  | 1AD |  |  |
| 2BU |  |  | 2AU |  |  |
| 2BD |  |  | 2AD |  |  |
| 3BU |  |  | 3AU |  |  |
| 3BD |  |  | 3AD |  |  |
| 4BU |  |  | 4AU |  |  |
| 4BD |  |  | 4AD |  |  |
| 5BU |  |  | 5AU |  |  |
| 5BD |  |  | 5AD |  |  |
| 6BU |  |  | 6AU |  |  |
| 6BD |  |  | 6AD |  |  |
| 7BU |  |  | 7AU |  |  |
| 7BD |  |  | 7AD |  |  |
| 8BU |  |  | 8AU |  |  |
| 8BU |  |  | 8AD |  |  |

4.4 单声路有水调试记录:

被测水温=         理论声速=          断面状态=                             流量=

| 声路 | 方向 | 信号幅值 | 信号增益 | 信号前噪声幅值 | 传播时间计数值 | 声路状态 | 声路声速（M/S） | 声路流速（M/S） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |

注：理论声速计算公式 C=1402.335+5.033558T-5.79506E-2T2+3.311632E-4T3-1.452621E-6T4+3.0449E-9T5

其中：T为实测温度, 单位为：°C。C为静水声速, 单位为：米/秒。

4.5 备用声路有水调试记录（仅对双备份型换能器）:

被测水温=         理论声速=          断面状态=                             流量=

| 声路 | 方向 | 信号幅值 | 信号增益 | 信号前噪声幅值 | 传播时间计数值 | 声路状态 | 声路声速（M/S） | 声路流速（M/S） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 |  |  |  |  |  |  |  |

注：理论声速计算公式 C=1402.335+5.033558T-5.79506E-2T2+3.311632E-4T3-1.452621E-6T4+3.0449E-9T5

其中：T为实测温度, 单位为：°C。C为静水声速, 单位为：米/秒。

4.6联机调试：

根据调试记录填写变量表（附表2）。

5﹑本安装现场流量测量误差分析:

6﹑安装调试遗留问题及处理意见:

7﹑安装调试结论:

附录：GER9000流量计参数和变量表

附表1：GER9000流量计参数表

- 通用参数：

| 测量周期 | 测量断面数 | 通讯方式 | 静水声速（米/秒） | 流量单位 | 累积流量单位 | 本机地址 | 开始日期 | 开始时间 | 记录间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 断面参数：

| 前置单元号 | 断面名称 | 断面开关 | 管道半径（米） | 声路数 | 平均序列长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小声路数 | 最大流速（米/秒） | 最大流量 | 流量死区 | 最大流量变化率% | 最大出错次数 |

声路参数：

| 声路号 | 声路开关 | 声路长度（米） | 声路角度（度） | 电缆长度（米） | 最大流速 | 流速死区 | 换能器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：GER9000流量计变量表

- 一般变量：

| 总流量 | 总累积流量 | 总正累积流量 | 总负累积流量 | 自检状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 断面变量:

| 断面号 | 断面名称 | 流量 | 累积流量 | 正累积流量 | 负累积流量 | 正常测量时间 | 异常测量时间 | 断面状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

声路变量：

| 断面号 | 声路号 | 正向传播时间 | 逆向传播时间 | 传播时间和 | 声路流速 | 声路状态 | 声 速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |

附注：