编号：1077-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆高浮科技开发有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:施丛韩 | | | |
| 不符合事实描述：企业测量设备检定校准服务供方更换为《深圳中电计量测试技术有限公司》，但未对该服务方进行外部供方进行评价，不符合19022-2003标准中6.4外部供方条款  不符合认证审核准则条款号：不符合19022-2003标准中6.4外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_mmexport1634870334512(2)\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_mmexport1634870334512(2)\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022.11.4 | | | |
| 纠正措施:立即对该服务供方进行评价，确认其是否符合要求，对其它供方进行检查杜绝类似问题的发生  f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b企业部门代表签名: mmexport1634870334512(2) 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:纠正预防措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b审核组代表签名: 日期:2022.11.4 | | | |

可另附页