编号：1058-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 新疆金成石油化工设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量部 陪同人员:朱让楠 |
| 不符合事实描述：查企业测量设备内螺纹锥度量规。型号ITG01，编号：1512063，没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1 测量设备条款不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准中6.3.1\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_71884db80f20a8d691df6527bb16b52\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_ffb057ea1bcbebe5a737069c2fad910.jpg \_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.11.8 |
| 纠正措施:认真检查将所有测量设备纳入台账中管理，杜绝类似问题的发生企业部门代表签名: ffb057ea1bcbebe5a737069c2fad910.jpg 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况:纠正预防措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.11.8 |

可另附页