编号：0240-2019-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：浙江奥士家具有限公司

审核员：                                  审核日期： 2022.11.3

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过网络沟通，查问了解，企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩： 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。 查阅相关审核资料，企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构和营业执照无变更。 本次提出了申请调整认证业务范围，具体调整内容见申请表和后面变更情况审核。 | 管理层 销售部 质检部 设计部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查公司测量管理体系制定了7项质量目标，有具体指标并分解到相关部门。查见质量目标实施及一览表，明确了目标分解、测量、考核统计情况。到目前为止统计结果表明目标已达达。 | 质检部 行政部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年9月5日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的顾客要求提高如何计量准确高效和公司各部门之间配合度进一步提高等方面的问题抽出了整改要求。 | 管理层 销售部 质检部 设计部 采购部 生产部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了Q/AS G07-11《外部供方控制程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质进行确认。企业对温州市计量科学研究院、深圳新广行检测技术有限公司服务供方已进行资质项目确认。对常用计量器具实施定点采购。目前供方与上年度无变化进行年度确认。 | 采购部 质检部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2021年顾客满意度调查汇总情况，顾客满意经综合评价为98.2，实现年度目标。通过顾客满意度调查表的收集顾客满意调查，每年进行一次。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通处理完成。 对顾客满意的监视有效。 | 销售部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年8月14日-15日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成内审组，对公司生产、销售、质检等6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于8月24日完成整改。 | 管理层 销售部 质检部 设计部 采购部 生产部 行政部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上次监督审核未开出不符合项。 查企业编制的《不合格控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审不符合报告， 企业和部门对内审发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。查：本次内审发现1个不符合项，进行整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《改进管理程序》要求。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类以电为主，其它少量水、汽油和柴油。2021年全年折合耗能约93.4吨标煤，不属于重点耗能企业。企业只有电表和水表各一件由供电供水部门配备安装。企业按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。 | 行政部 | 否 |
| 10 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售和售后 | 抽查：1）中标采购合同：甲方：温州医科大学，合同编号WMU2022923，签订时间2022年6月29日。其中明确了符合国家技术规格和质量标准以及安装质保期，并在附件中提出包括材料、尺寸、规格等技术要求服务承诺等条款。2）中标采购合同，项目名称：2021年龙湾区安公安情指行一体化办公家具采购，项目编号：LWJC20211123，签订时间2022年1月17日，明确了按相应的国家、行业或企业标准执行，附件清单中对各类家具的材料、结构尺寸等明确规定，明确了售后质保的期限。经审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求，且成品按批次委托第三方按标准进行检测，查见护理床检测报告，编号228107074，结论：所检项目符合标准要求，检测时间2022.3.18。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业目前无强制检定的测量设备。 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。 | 销售部 行政部 | 否 |
| 13 | 企业组织机构资质变更情况 | 认证范围 | 组织申请调整扩大认证业务范围，将认证产品的种类细分，“板式（人造板）、实木、金属、钢木办公家具（办公桌、办公椅、会议桌、会议椅、班台、班椅、文件柜、沙发、茶几、屏风工作位、茶水柜、洽谈桌、洽谈椅、条桌、折叠桌椅、审判桌椅、法官台、法官椅、主席台、主席椅、演讲台、培训桌、培训椅、矮柜、休闲桌、休闲椅、密集柜/货架、档案柜、资料柜、储物柜、桌前椅等）；板式（人造板）、实木、金属、钢木酒店/公寓家具……” 认证产品的种类细分后纳入认证范围，经核查，组织营业执照无变更，申请增加的产品规格种类属于营业执照经营范围，企业也一直正常生产该产品，相应的测量设备和测量过程也已纳入测量管理体系管控。详见《认证信息变更申请书》、《认证信息确认表》。 | 行政部 质检部 | 否 |