项目编号：1237-2021-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：精嘉阀门集团有限公司

审核员：                                    审核日期： 2022年11月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业建立测量管理体系以来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。 企业组织机构没有变更。营业执照有变更。 | 管理者代表/质保部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业根据测量体系质量方针，制定了5项质量目标，目标可测量，公司编制了《质量目标年度分解计划》对质量目标进行了分解，。查《2022年测量管理体系质量目标完成报告》:2022年1月至10月质量目标全部完成。 | 质保部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年8月5日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理金宗林主持，由管理者代表汇报了测量体系运行情况。相关部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表/ 质保部、 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场4台测量设备，都处于有效的检定／校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，符合要求。 查生产部（生产车间）现场，编号：19030214压力表，证书编号：LX01-202207284522759，检定日期2022.7.29。 编号：0610043扭矩扳子，证书编号2021D42-10-3682685001，校准日期2021.12.7 查；质保部，编号：25891726电子天平，证书编号2022K11-20-4078324001，检定日期2022.8.29。 编号:1702372624游标卡尺，证书编号CD01-202207284422753，检定日期2022.7.29。 查：测量设备台账，共有27家测量设备，分A、B类管理，测量设备由上海市计量测试技术研究院、上海市嘉定区食品药品检验检测中心检定/校准。现场测量设备的有关信息和检定/校准证书、测量台账信息一致。量值溯源符合要求 查：测量设备使用环境满足要求。 | 质保部、生产部（车间） | 否 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：采购部负责测量设备采购供方管理，质保部负责测量设备校准供方管理。采购部编制了《测量设备供方资质及能力评价表》对测量设备供方进行评价，形成了《合格供方台账（测量设备）》。质保部编制了《检定/校准服务供方资质及能力评价表》，对检测量设备检定/校准供方进行评价,形成了形成了《合格供方台账（检定/校准服务）》，符合要求。 | 采购部、质保部、 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准，和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：关键测量过程闸阀阀杆直径尺寸测量过程，配备的测量设备为游标卡尺，2022年7月29日校准，已验证；验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质保部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。 关键测量过程闸阀阀杆直径尺寸测量过程，编制了《闸阀阀杆直径尺寸测量过程控制规范》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。对关键测量过程闸阀阀杆直径尺寸测量过程，进行有效性确认，见附件。 | 质保部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 现场重点抽查了关键测量过程闸阀阀杆直径尺寸测量过程，对闸阀阀杆直径尺寸测量过程进行了不确定度评定。评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质保部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 销售部、质保部分别向外部顾客和内部顾客发放《测量管理体系顾客满意度问卷调查表》，来调查外部客户满意度。并形成《2022年度测量管理体系顾客满意度调查报告》，2022年1月至10月内部顾客满意度97.5%，外部顾客满意度98.67%。 | 销售部、质保部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年7月6日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司6个部门和车间进行了审核，共开出了1个不符合项，到目前为止不符合项已全部完成整改。 | 管理者代表/ 质保部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见《闸阀阀杆直径尺寸测量过程监视记录表及控制图》。 | 质保部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年初次审核发现2不符合项，企业已制定了纠正措施，组织了整改，经验证不符合项已整改完成，同意关闭2个不符合项。今年内审发现1个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前不符合项已整改完成。 | 质保部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 2021年初次审核发现2不符合项，企业已制定了纠正措施，组织了整改，经验证不符合项已整改完成，同意关闭2个不符合项。今年企业内审发现1个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止内审发现的不符合项已整改完成。 | 质保部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业技术文件、记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。 企业没有强制检定测量设备。 | 质保部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。 | 质保部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要消耗电能、水。2022年1月10月消耗电量113280kWh，水4147t，企业不是重点能耗单位。 | 质保部 | 否 |