管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：样品加工室 主管领导/陪同人员：罗元/王全琼 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：伍光华、林郁（实习） 审核时间：2022.11.19 |  |
|  |  | 涉及标准条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、 E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |  |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO：5.3 | 根据手册（1）组织并安排加工室的生产任务。 （2）做好加工室与各科室的沟通工作。 （3）负责对加工技术的有效指导。 （4）负责对加工过程的质量监督，并及时解决加工中出现的问题。 （5）做好原始记录的审核工作，检查记录填写是否完整，数据是否属实。 （6）组织加工人员进行业务技能的学习。 （7）完成上级领导交办的其它工作。 | 符合 |
| 质量目标，环境与职业健康安全目标 | QEO：6.2 | 管理目标有： 质量、环境、职业健康安全目标; 考核（2022年1月-2022年10月份）. 考核情况; 考核时间; 考核人. 加工合格率100%；; 100%; 2022.10.15; 总工室. 生产安全事故率为零。; 100%; 2022.10.15. 火灾事故为0。; 0; 2022.10.15. 固废分类处置率100%；; 100%; 2022.10.15. 目标可测量，与公司方针一致。 管理目标按季度统计，上一次统计时间为2022年10月15日，管理目标完成。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司编制有产品实现的策划程序《生产和服务管理控制程序》、《设备控制程序》，针对每个设备，制定了设备操作规程。确保各类样品的加工顺利，样品检测满足相关标准的要求和顾客的要求，对样品、过程或合同规定制定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求，依据样品的要求，确定了样品的加工工艺流程，关键过程,编制了相关的工艺文件，作业指导书。 查看样品加工工艺流程： 岩矿样品加工流程 粗碎→中碎→缩分→细碎→装袋 环境样品加工流程 理化项目： 风干→研磨→过筛→装瓶 有机项目： 预冷冻→冷冻干燥→研磨→装瓶 样品整改加工过程为关键过程 加工车间提供《生产设备台账》主要设备设施：电热恒温干燥箱，行星球磨机，颚式破碎机，双辊破碎机，圆盘粉碎机，制样粉碎机，光谱电极车床等等，设备能力基本满足要求 查看《2022年度员工培训计划表》，2022年4月26日进行了《凯式定氮仪应用技术培训》，考试结果均合格。2022年7月14日进行了《兽残农残检测前技术处理技术》培训，考试结果合格。 质控评价方法：《江西省农用地土壤污染状况详查质量保证与质量控制工作方案》、DZ/T0145-2017《土壤地球化学测量规程》、DZ/T0258-2014《多目标区域地球化学调查规范》、DZ/他1-2015《地球化学普查规范》、DZ/T0130-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》、CNAS-GL02：2014《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》 | 符合 |
| 环境因素、危险源 | E/O: 6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》。 查《环境因素识别与评价表》，识别考虑了正常、异常情况，针对过去、现在、将来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素。 涉及本部门的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、样品加工过程固废和粉尘排放、样品研磨过程产生得噪音排放、火灾事故发生等。 查《重要环境因素清单》，评价出火灾、噪声、粉尘3项重要环境因素。 控制措施：佩戴防尘口罩，耳塞等劳保用品、固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，包装物分类卖掉，日常检查，日常培训教育，消防配备消防器材，应急演练等措施。 查《危险源辨识与风险评价表》，识别样品加工等活动过程中的危险源。包括样品加工过程中的设备使用，设备、电力使用等使用不当导致人身伤害、外来人员安全措施不当造成的火灾和人身伤害，交通事故等。 涉及本部门的危险源有加工活动过程中机械噪声、劳保用品使用不当导致得尘肺病、线路老化导致火灾或触电，外来人员安全措施不当造成的火灾和人身伤害等。 查《不可接受风险清单》，评价出重大危险源3个，包括：触电火灾、职业病伤害、机械伤害等，制订了相应的管理方案并已实施。 危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：固体废弃物控制程序、环境和职业健康安全应急准备与响应程序、环境监视与测量程序、职业健康安全的监视和测量程序、环境不符合控制程序、职业健康安全不符合控制程序等 运行控制情况： 1.样品加工区域：生活污水：接入南昌市城市污水管统一处理。 2.噪声：样品粉碎产生噪音，加工人员佩戴耳塞。 3.固废：加工过程残余得样品碎渣，集中处置。 4.现场查看加工区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有风扇，加工设备安全状态良好，教育员工正确使用加工设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。 5.加工过程注意节约用电、用水，做到人走灯灭，预防滴漏，下班前要关闭电源，防止触电。 6.加工区域禁止吸烟，现场查看无安全隐患，加工区域配备有效的干粉灭火器。 7.工作时间平均每天不超过8小时。 8.现场查看样品加工区域配备符合要求的消防设施 9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等，禁止无关人员进入加工场地 提供公司人员2022年10月社保清单，企业定岗人员共38人左右 公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定 提供员工体检清单 提供员工个人劳保用品发放记录。 运行控制基本满足要求。 | 不符合 |
| 应急准备和响应 | E/O：8.2 | 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、爆炸应急预案、生产车间中毒、梅雨、雷电等恶劣天气应急预案、机械伤害应急预案等，制定《消防知识培训及消防演练方案》，并进行消防演练。 见：《消防知识培训和消防演练总结》 演练时间 ：2022年6月16日 培训地点：向塘基地管理中心大楼3楼会议室 演练地点：公司篮球场 演练部门：全体部门和员工 演练总指挥：陈志勇 参加人员各部门部长。过程记录详细。 先培训后演练，培训会上陈志勇重点讲解了火灾案例，实验室危险化学品火灾处置，各类消防灭火器的种类及灭火种类、防毒面具正确佩戴、用电安全、消防四懂四会、如何正确逃生等内容。培训会后进行消防灭火演练，参训人员进行了灭火器使用现场操作。 基本符合。 | 符合 |

说明：不符合标注N