## 稳定性
阀杆硬度测量过程控制监视分析表及监控图
过程名称： |  | 阀杆硬度测量过程 |  |  | 被测参数: |  | 硬度（200-275）HB |  |  | 允许偏差： |  | T=75HB
测量仪器： |  | 里氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | (140～651)HB
核查标准:QWTS-JS-05成品质量检验规范 |  |  |  |  | 被测物件 |  |  | 阀杆硬度
日 期： |  | 2022-04-05 | 2022-05-10 | 2022-06-16 | 2022-07-18 | 2022-08-29 | 2022-09-04 | 2022-10-08 | 2022-11-13 | 2022-12-17 | 2023-01-10
测 量 值 | 1 | 524 | 526 | 524 | 530 | 526.5 | 524 | 526 | 525 | 525 | 525
| 2 | 525 | 530 | 524 | 524 | 524 | 530 | 525 | 524.6 | 526 | 526
| 3 | 526 | 524 | 525 | 524 | 524 | 524 | 524 | 526 | 528 | 528
| 4 | 528 | 524 | 526 | 526 | 530 | 525 | 526 | 530 | 524 | 530
| 5 | 525 | 528 | 528 | 528 | 524 | 528 | 524 | 525.3 | 525 | 524
平均值(X) |  | 525.6 | 526.4 | 525.4 | 526.4 | 525.7 | 526.2 | 525 | 526.18 | 525.6 | 526.6
全距（R) |  | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5.4 | 4 | 6
| X | 525.908 |  | UCLx=X+A2R |  | 528.7584 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-04-05: 4.94; 2022-06-16: LCLx=X-A2R; 2022-08-29: 523.0576; 2022-10-08: D3; 2022-11-13: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 10.4432 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 525.908 | 525.908 | 525.908 | 525.908 | 525.908 | 525.908 | 525.908 | 525.908 | 525.908 | 525.908 | 525.908 | 525.908
UCLx |  | 528.7584 | 528.7584 | 528.7584 | 528.7584 | 528.7584 | 528.7584 | 528.7584 | 528.7584 | 528.7584 | 528.7584 | 528.7584 | 528.7584
LCLx |  | 523.0576 | 523.0576 | 523.0576 | 523.0576 | 523.0576 | 523.0576 | 523.0576 | 523.0576 | 523.0576 | 523.0576 | 523.0576 | 523.0576
R均值 |  | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94
UCLr |  | 10.4432 | 10.4432 | 10.4432 | 10.4432 | 10.4432 | 10.4432 | 10.4432 | 10.4432 | 10.4432 | 10.4432 | 10.4432 | 10.4432
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，检验测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-04-05: 吴泓; 2022-11-13: 审核：; 2022-12-17: 胡艺平