项目编号：0181-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江西省润华教育装备集团有限公司

审核员：                                 审核日期： 2022年11月28日-29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业在上一个年度内营业执照、企业组织机构均无变化；企业产品没有增加；未收到投诉；未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。企业本次无新增高度测量过程。 | 管理层/管理者代表 生产部 科研部 供应部、销售部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量 目标 | 企业制定了6项质量目标，已分解至各部门、有目标指标。 查：质量目标及实施一览表，由办公室统计、考核，均达标。 | 办公室 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年07月20日开展了单体系管理评审，由公司总经理黄华主持，有管理评审计划。部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。对企业测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 品质部 办公室 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料的外部供方进行了和提供服务的外部供方对其资质进行了评价，满足要求。企业今年确定的对提供服务的外部校准机构为：深圳中恒检测技术有限公司、东华计量测试研究院；品质部收集相关的资质及校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 抽查测量设备合格供方名录中的深圳中恒检测技术有限公司，有计量校准机构备案证、计量校准机构备案表，并对其进行了能力评价，满足要求。 | 品质部 采购部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业的《测量设备管理台账》，实行分类管理，共有17台件，台帐信息全面。 查：生产部在用的钢直尺，编号为1#，2022年02月16日经东华计量测试研究院校准，合格。 查：科研部在用的测量设备，编号为2022011053的锐利边缘测试仪，2022年01月10日经深圳中恒检测技术有限公司校准，合格； 查：生产部在用的测量设备，规格型号为GM630，编号为H20145035的木材水分测量仪，2022年01月06日经深圳中恒检测技术有限公司校准，合格； 查：生产在用的钢卷尺，规格型号为5m，编号为011555, 2022年01月06日经深圳中恒检测技术有限公司校准、合格，证书编号ZHJX202201060010，有效期至2023年01月05日；未按要求张贴计量确认状态标识，不符合GB/T19022-2003标准6.2.4要求。 其他测量设备的计量确认合格标识、台账信息内容和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 | 品质部 生产部 | 01 次要不符合 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量 确认 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 抽查了木材含水率检测过程、课桌长度测量过程，测量设备在有效期范围内，进行了计量验证并有计量确认合格标识，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 品质部 生产部 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量 过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。 企业测量过程共计17个，其中重要测量过程14个，一般测量过程3个；企业一年来无新增测量过程。 查：本次重点抽查了 “木材含水率检测过程”，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见《计量要求导出与验证记录表》、《木材含水率检测过程控制检查表》及见《木材含水率检测过程不确定度评定》、《木材含水率检测过程有效性确认记录》。 | 品质部 生产部 技术部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了木材含水率检测过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见《木材含水率检测过程不确定度评定》。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：内部顾客满意度调查统计表，发出9张调查卷，顾客满意度97.10%，满足要求。 查：外部顾客满意度调查表，客户名称：临海第六中学，调查日期：2022年6月19日，实际满意度96 %，满足要求。 | 销售部 品质部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年06月30日组织了测量管理体系内审，由管理者代表黄冬明为组长，有内审计划、审核日程、内审报告，开具了1个次要不符合项，内容为：未见有对深圳中恒检测技术有限公司进行合格供方评定的记录；企业立即采取纠正措施，及时整改完毕。 | 供应部 品质部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制在《测量管理体系审核和监视管理程序》中，规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，对测量过程的策划、设计、实现、测量过程失控分析，纠正和预防措施做了规定。满足要求。 | 品质部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上一年度监督审核未发现不符合项。目前企业暂无不合格测量过程、不合格测量设备。满足要求。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查： 企业于2022年06月30日组织了测量管理体系内审，开具的1个次要不符合项，内容为：未见有对深圳中恒检测技术有限公司进行合格供方评定的记录；企业立即采取纠正措施，及时整改完毕。 | 品质部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 企业测量设备共17台，公司有一只用于安全防护的压力表；测量设备均按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 抽查:测量设备一览表，填写基本规范，个别法定计量单位书写不规范，已于企业相关人员沟通、纠正。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品质部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业消耗的主要是电、水，自2021年11月至2022年10月，耗电405000kWh，企业的水耗采用深井水；全年耗能折算成49.77tce，不是重点能耗单位。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售 | 抽查：新区教室课桌椅、阶梯教室桌椅采购合同，合同编号：jju00033，甲方为九江学院，合同签订时间为2022年6月20日，产品为课桌、课椅等。合同内的技术参数要求条款对产品特点、材料及表面装饰处理等做了非常详细的说明。对质量、交货及验收、售后服务、违约责任等也做了详细描述。 | 销售部 | 否 |