项目编号：1006-2021-2022

审核员监督审核记录-远程（1组）

企业名称：深圳市安车检测股份有限公司

审核员：_

审核日期： 2022年11月14日 下午至2022年11月15日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 查企业营业执照发生变化。1）深圳市安车检测股份有限公司的经营范围发生了变化，其他没有发生变化。见附件“营业执照1”；2）山东安车检测技术有限公司的住所名称由“泰安大汶口石膏工业园”年更为“山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园南留街4号”。见附件“营业执照2”。经查看企业提供的“地址证明”，原地址“泰安大汶口石膏工业园”即为为“山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园南留街4号”。见附件“地址证明”。 查企业组织机构没有变更。 查企业认证范围发生了变化。由原范围“机动车检测设备、机动车驾驶员考试设备、机动车排放污染物实时监控设备（机动车尾气遥测设备、黑烟车抓拍设备）、机动车检测行业联网监管设备（数据采集前端）、智慧交通信息化系统、科技治超非现场执法相关设备及系统、信息化系统集成软硬件的设计开发、制造、销售及系统软件开发和运维服务；智慧环保测试系统（水质自动监测系统、环境空气质量监测系统）的软件开发及运维服务。”变更为“机动车检测设备、机动车驾驶员考试设备、机动车排放污染物实时监控设备（机动车尾气遥测设备、黑烟车抓拍设备）、机动车检测行业联网监管设备（数据采集前端）、智慧交通信息化系统、科技治超非现场执法相关设备及系统、信息化系统集成软硬件的设计开发、制造、销售及系统软件开发和运维服务；智慧环保测试系统（水质自动监测系统、环境空气质量监测系统）、天地车人一体化监管系统平台、移动源综合智能监管平台、大宗物料运输企业门禁管控系统的软件开发及运维服务”。 企业已识别出了主要产品的测量过程136个，“机动车轮重V3.0制动力电压值检测过程”、“轻汽轻柴V3.1（3t）车速信号检测过程”、“3吨环保测功机滚筒直径检测过程”等3个关键测量过程，重要测量过程52个，一般测量过程81个。企业已将测量设备纳入到测量管理体系管理范畴。符合要求。 企业未收到投诉。 查《2022年度测量管理体系客户满意度调查计划》，企业在2022年7月份实施了客户满意度调查工作，查《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，本次调查共发出并回收内部客户满意度调查表6份，外部客户满意度调查表2份，顾客满意度98. 0%。达到顾客满意度的目标值。 | 管理层 行政部 生产部 品质部 技术研发部销售部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，企业制定了5项质量目标。查企业已对6个部门进行了质量目标分解，符合要求。 查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》、《2022年测量管理体系质量目标完成报告》，企业已对2021年11月-2022年10月公司质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。质量目标具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 行政部 销售部 采购部 生产部 品质部 技术研发部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查《2022年度测量管理体系管理评审计划》，公司于2022年9月8日，开展了测量体系管理评审，会议由公司经理主持，管理者代表和行政部等各部门主要负责人汇报了2022年测量管理体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。查输入报告8份，覆盖了2022年质量方针目标完成情况、测量过程控制情况、人员能力评价、供方管理、测量设备溯源性管理、测量过程控制、内部客户满意调查情况等。查《2022年度测量管理体系管理评审报告》，提出了改进建议，企业已制定预防措施，落实了责任部门、完成时间，指定了跟踪验证改进效果的责任部门。 管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 行政部 品质部 | 否 |
| 4 | 公司是否对人员能力进行评价？培训实施情况？是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 |  | 6.1人力资源 | 查《2022年度测量管理体系培训计划》，培训内容涉及测量管理体系的项目共有2项。查《培训记录表》、《培训签到表》各2份，培训时间和参培人员与培训计划相符。 查《2022年度测量管理体系内审检查表》上内审员签名有”邓宁芳”、“张程”。行政部未提供出该两名人员参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则GB/T19022-2003 标准 “6.1.2能力和培训”的要求。 | 综合部 | 不符合01 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ |  | 6.2.2 软件 | 查《检测软件台账》中检测软件为智慧环保测试系统、水质自动监测系统、环境空气质量监测系统、天地车人一体化监管系统平台、移动源综合智能监管平台、大宗物料运输企业门禁管控系统等软件，均已完成测试。查2022年4月、7月、10月《检测软件准确性和可追溯性定期评价检查表》3份和《检测软件定性考核评定表》3份，均对检测软件进行月度检查。符合要求。 | 技术研发部 销售部 | 否 |
| 6 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备供方。查《合格供方台账》、《测量设备供方资质及能力评价表》，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面持续评价，资料和相关记录齐全。 企业无新增测量设备检定校准服务供方。查《合格供方台账》，入账的校准服务供方为1家。抽查校准服务供方“济南市计量检定测试院”的《检定校准服务供方资质及能力评价表》1份，已对校准服务方的资质和能力、服务质量完成评价，符合要求。 | 采购部 品质部 | 否 |
| 7 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ |  | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查《测量设备计量确认明细表》1份，已对52个重要测量过程使用的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查关键测量过程“3吨环保测功机滚筒直径检测过程”的《计量确认过程验证记录表》，包括等关键测量过程，验证方法内容正确，验证结果符合要求。查关键测量过程“3吨环保测功机滚筒直径检测过程”，配备的测量设备为出厂编号为19058187，型号规格（0-300）mm的“游标卡尺/”，已校准，校准日期为2022年09月18日；符合要求。 | 品质部 技术研发部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 本年度无新增测量过程。 查《测量过程控制及控制一览表》，企业已识别出了主要产品的测量过程136个，“机动车轮重V3.0制动力电压值检测过程”、“轻汽轻柴V3.1（3t）车速信号检测过程”、“3吨环保测功机滚筒直径检测过程”等3个关键测量过程，重要测量过程52个，一般测量过程81个。查《计量确认过程验证记录表》，已对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。 查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》，已对被测参数要求“直径226.6mm±0.2mm”进行了识别和计量要求导出，导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备验证方法正确。 查关键测量过程《3吨环保测功机滚筒直径检测过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对《3吨环保测功机滚筒直径检测过程》进行了有效性确认，进行了关键测量过程的不确定度评定，见附1《3吨环保测功机滚筒直径检测过程的不确定度评定》。符合要求。 查关键测量过程“3吨环保测功机滚筒直径检测过程控制监视分析表及控制图”1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附2。 | 技术研发部 品质部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ |  | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定工作。全部测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，均列入计量管理工作。 企业测量设备委外校准服务方1家。 “济南市计量检定测试院（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37001号”。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 技术研发部 行政部 品质部 | 否 |
| 10 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2022年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2022年8月8日-9日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层、6个部门进行了全要素的审核，出具了《2022年测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了2个不符合项，属于次要不符合项，涉及标准条款为“7.1.1、7.1.2”。查责任部门已进行原因分析，并制定了《2022年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2022年8月16日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 行政部 品质部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具3项次要不符合项。“不符合01：查企业申请范围中的“智慧交通信息化系统、科技治超非现场执法相关设备及系统、智慧环保测试系统（水质自动监测系统、环境空气质量监测系统）的软件开发及运维服务”与生产经营实际范围相符合，但生产地“山东安车检测技术有限公司”的《营业执照》上的经营范围未包括上述申请范围。不符合认证审核准则条款 “4.0总要求-组织应规定属本标准所确定的测量设备和测量过程，在确定测量管理体系的范围和内容时，应考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。”的要求。不符合02：查技术研发部提供的GA 1027-2017《 机动车驾驶人考试监管系统通用技术条件》标准已受控，查《受控文件清单》上未登记该标准的发放信息。不符合认证审核准则条款 “6.2.1程序”的要求。不符合03：查生产部现场，储气罐上（0-1.6）MPa的压力表未粘贴计量确认状态标识，经确认到期未送检。不符合认证审核准则“7.3.2溯源性”的要求。”。 经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 行政部 销售部 采购部 生产部 品质部 技术研发部 | 否 |
| 12 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具3项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。 企业于2022年8月8日-8月9日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 行政部 销售部 采购部 生产部 品质部 技术研发部 | 否 |
| 13 |  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强检测量设备。 查《生产作业指导时》、《装配包装工艺规范》、《进料检验标准指导》、《产品质量检验报告单》、《整机气路检查表》等以上文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 |  |  |
| 14 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 销售部 行政部 | 否 |
| 15 |  | 抽查认证范围中销售、运维、软件管理内容所涉及的合同 | 软件开发、运维服务管理 | 查项目编号PM_SPD_20211001的《（系统）产品开发项目申请书》、《项目研究开发立项任务书》、《集成与系统软件测试报告》、《数据中心二期项目产品上市通告》、《用户反馈表》，已完成立项、测试、上市。符合要求。 查合同号AC202112002002梓潼县文昌机动车检测有限公司，签订日期为2022年1月份，工期为21天，根据合同规定，客服团队负责工程设备，软件的安装，调试，培训等，已通过内部验收，设备可以正常运行，软件报告单已出。客户已签订内部竣工验收报告。已于2022.8.26通过标定。符合要求。 查合同号AC202111435005贺州市华通机动车检测有限责任公司，签订日期为2021年12月10日。工期4天，根据合同规定，客服团队已于2022/12/30日完成甲方订购软件的部署，相关的硬件设备已经完成安装，客户签字盖章验收通过。符合要求。 查合同号AC202110106007贺州市生态环境局，签订日期为：2021年10月23。运维期为一年。查维护内容：贺州市机动车尾气检测监管系统，处理平台设置问题；修改站点平台配置与接入新站点；配合贺州环保局排查系统问题与站点数据问题。查运维均已完成，达到客户要求。涉及的测量设备均已送检并满足要求。符合要求。 销售部签订合同，接收到客户信息后，组织技术研发部、品质部、生产部，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。符合要求。 | 研发部 销售部 | 否 |