目编号：0269-2020-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：北京慧怡科技有限责任公司

审核员：                               审核日期： 2022年12月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2 顾客为关注焦点 8.2.2 顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的组织机构无变更情况。 企业新取得了2个新产品的“中华人民共和国计量器具型式批准证书”,类别均为F，准确度均为2级。 - 1))IC卡智能冷水水表（水表），证书编号2022F146-11。型号LXSGK-15,规格DN15(Q3=2.5m3/h;R100);型号LXSGK-20,规格DN20(Q3=4.0m3/h;R100)； - 2NB-10T远传冷水水表，证书编号2022F147-11。型号LXSK-15,规格DN15(Q3=2.5m3/h;R100);型号LXSK-20,规格DN20(Q3=4.0m3/h;R100)。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查2022年度的“内部顾客满意度调查报告”，共发出9份调查表，其中内部客户6份、外部顾客满3份，全部收回，外部顾客满意度为97.5%、内部顾客满意度98.7%，符合要求。 | 管理层 营销中心 |  |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的部门。抽查其中“关键测量设备计量确认率100%”分解到了质量部、生产部，“培训合格率100% ”分解到行政部；“测量过程失控不超过24小时”分解到质量部、生产部。质量部提供的《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，汇总了2022年1月～11月的统计结果（按月统计），各部门均已完成质量目标，符合要求。 | 质量部 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 企业于2021年12月2日召开了测量体系管理评审会议，会议由总经理黄洪江主持，管理者代表侯静及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、内审情况、顾客满意度等9项内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量管理体系相关制度的完善。评审结论：公司测量管理体系符合标准要求和公司实际情况，制定的质量方针和目标与公司战略目标相符，并得到实现，体系运行有效，符合要求。 | 管理层 质量部 |  |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 采购部建立了编号为HYKJCL-TZ-001合格供供应台账，共有宁波时代仪表有限公司、北京市计量检测科学研究院等21家供应商。其中提供检测服务的供应商为北京市计量检测科学研究1家供应商。 | 采购部 |  |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了2022年《测量管理体系内部审核计划》，于2022年11月28日～29日单独组织了测量管理体系内审，分2个组，对5个职能部门进行了全要素的审核。内部审核组结论为公司测量管理体系符合GB/T 19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和公司测量管理体系程序文件要求，公司测量管理体系运行正常有效。内审发现的1个次要不符合项：质量部未能提供2022年7月13日的环境温湿度记录，不符合GB/T19022中“6.3.2环境”的要求，责任部门为质量部。内审员侯静2022年12月29日对整改措施的有效性验证后认为整改措施有效，同意关闭。 | 质量部 |  |
|  | 企业采取什么方式对的体系运行情况进行监视 | 8.2.3 测量体系的监视 | 企业通过内部审核、管理评审和日常检查对测量管理体系的运行情况进行监视。 | 质量部 |  |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年度企业上年度认证审核出具的不符合项： 查质量部，未提供出对SHORE A型橡胶硬度计的校准机构“北京市计量检测科学研究院”的持续评价资料。不符合GB/T19022-2003标准6.4条款。属于次要不符合。 企业质量部制定、实施了整改措施： - 对所用供应商的评价资料进行审核未发现类似情况。 - 2、采购部组织质量部、技术部人员于2021年12月6日北京市计量检测科学研究院进行了再评价，评价资料齐全。审核组认为整改措施有效，同意关闭。 | 质量部 采购部 |  |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业《测量管理体系内审不符合项报告》，对2022年11月28日～29日内审过程中发现的1个涉及“6.3.1环境”的不符合项，进行了原因分析，制定了纠正措施，2022年12月29日完成了整改，审核员侯静于2022年12月29日进行了有效性验证，纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 质量部 |  |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查QR8.6-05水表检定记录、测量过程及控制一览表等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 质量部 营销中心 |  |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： - 用于企业形象广告宣传： - 用于招投标。 | 营销中心 |  |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水、电；2022年1月～11月共用水514吨，用电18.28万度。折合22.59吨标煤。企业不是重点用能企业。财务部按月与自来水公司、电力公司结算。 | 财务部 |  |
|  | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 公司以图纸、工艺等技术文件形式体现计量要求，通过产品检验和对测量过程检测验证等形式验证顾客的计量要求是否得到满足。。 测量过程一览表显示：对产品生产、检验涉及测量过程进行了识别和控制。测量设备、人员的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质量部 生产部 |  |
|  | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 服务 | 销售中心2021年12月至今未出现需要更换或退货的产品，也未签订售后服务合同；只对公司销售的产品提供合同中约定进行三包等服务。 | 销售中心 |  |