编号：0140-2018-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：无锡百年通工业输送有限公司

审核员：                                  审核日期： 2022.11.11

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过与相关人员交流，查看询问了解，企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩： 公司根据发展的需要进行了搬迁，生产经营地址变更，提高生产智能化水平，公司也更重视测量管理体系的建设，自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。 查阅相关审核资料，企业通过体系的运行，通过搬迁对测量设备安装调试验收进行整理，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程保持监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构和无变更,因企业搬迁，营业执照7月份完成注册和经营和注生产地址变更。 本次提出了申请调整认证注册和生产经营地址，本次审核在调整后地址进行，具体调整内容见申请表和后面变更情况审核。 | 管理层 技术开发部 质量管理部 产品制造部 营销中心 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查公司测量管理体系制定了6项质量目标，有具体指标并分解到相关部门。明确了目标分解、测量要求。查见质量目标完成情况统计，到目前为止统计结果表明目标已达到。 | 质量管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年9月9日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理孙业斌主持，由管理者代表汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的搬迁过程出现的测量设备损坏，标识管理问题要尽快解决。新址新安装调试的试验装置尽快发挥作用，专业人员能力需求和提高通过多渠道方式并进等方面的问题抽出了整改要求。 | 管理层 技术开发部 设备管理部 质量管理部 产品制造部 总经理办公室 营销中心 人力资源中心 物资管理部 | 否 |
| 4 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2021年顾客满意度调查汇总情况，顾客满意经综合评价为94.17，实现年度目标，并对各分项和各类客户分别进行分类统计。通过顾客满意度调查表的收集顾客满意调查，每年进行一次。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通处理完成。 对顾客满意的监视有效。 | 营销中心 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年8月28日-29日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成内审组，对公司生产、技术、采购、销售、质检等9个部门进行了全要素的审核，本次审核未开出不符合项，但提出了包括测量设备标识、法定计量单位使用、专业培训等6项问题，列入改进要求考评。 | 管理层 技术开发部 设备管理部 质量管理部 产品制造部 总经理办公室 营销中心 人力资源中心 物资管理部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上次监督审核未开出不符合项。 查企业编制的《不合格控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。 | 质量管理部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审报告，企业和部门对内审发现的问题，组织开展原因分析并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。 企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类以电、蒸汽为主，其它有水、汽、柴油等。2021年全年折合耗能约4647.2吨标煤，不属于重点耗能企业。企业通过了能源管理体系认证。进出主要用能单位5个，进出主要次级用能单位5个，进出主要用能设备24个。抽查其配备率符合要求，抽查能源计量表计准确度等级，其中进出主要次级用能单位电能表1.0级，满足要求。配备和管理符合要求。 | 设备管理部 | 否 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售和售后 | 抽查：1）购销合同：需方：湖北博奥达科技有限公司，合同编号YX20220302-1，签订时间2022年3月02日。产品名称：EP200聚酯运输带等，其中明确了符合GB/T7984等国家标准以及质保期。2）购销合同：需方：江阴苏龙热电有限公司，合同编号SLDD20220792，签订时间2022年8月24日。产品名称：阻燃型聚酯运输带等，其中明确了按国家标准执行以及质保期。经审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质量管理部 营销中心 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业目前强制检定的测量设备为6台压力表。按规定实施检定，符合要求。 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 | 质量管理部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。 | 营销中心 质量管理部 | 否 |
| 12 | 企业地址变更情况 | 认证信息 | 企业本年度完成了搬迁工作，营业执照2022年7月26日完成更换，本次申请根据营业执照变更认证信息：现“无锡市新吴区里河东路88号”为注册和生产经营厂所。本次审核现场也为该地址，现场查看地址相吻合，与营业执照一致。企业生产正常，相应的测量设备和测量过程也已纳入测量管理体系管控。见《认证信息变更申请书》、《认证信息确认表》。 | 质量管理部 | 否 |