编号：1226-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆宏测技术服务有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 行政部 陪同人员:崔留洋 | | | |
| 不符合事实描述：  检查发现行政部提供的标准，SY/T6844-2011《微电阻率成像测井仪》，该标准已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款 程序  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；  审核员(签名)**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 陪同人员(签名)aa0990d199e3c48810247d7ee0d70be  企业部门代表（签名）aa0990d199e3c48810247d7ee0d70be  日期:2022.11.15 | | | |
| 纠正措施:  1.立即更新标准SY/T6844-2021《微电阻率成像测井仪》，受控后投入使用。  2.加强学习，对企业适用标准进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: aa0990d199e3c48810247d7ee0d70be 审核员签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: **114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 日期：2022.11.15 | | | |

可另附页