项目编号：0002-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：安徽三地测绘有限公司

审核员：

审核日期：2022年11月16日上午～ 2022年11月17日上午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。2022年10月，发出内部顾客满意度调查表6份，收回6份，顾客满意度达到97.2%；达到了企业的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照、组织机构未发生变更，企业的产品没有增加。 | 管理层 技术部 商务部 总经办 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了5项质量目标，可测量、已分解到测量管理体系涉及的3个部门。技术部负责组织各部门质量目标的实施、督促、检查。查《测量体系质量目标实现统计表》表明，企业已对上年监督审核后至2022年10月质量目标的完成情况进行了统计考核，各部门的质量目标均已完成。符合要求。 | 管理层 技术部 商务部 总经办 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年10月6日开展了单体系管理评审，会议由总经理程丽君主持，并汇报了体系运行情况，形成了《管理评审报告》。会议认为：公司测量管理体系系统健全、体系文件完整、职能部门职能发挥良好，各个部门积极参与并能够按照体系文件的要求规范计量检测检验行为，公司的测量管理体系符合GB/T19022-2003标准和公司实际，制定的质量目标能满足内外部顾客的计量要求，体系运行有效。对发现的产品测量过程识别尚不全面、测量设备的管理还不到位的问题，已落实了整改部门。符合要求。 | 管理层 技术部 商务部 总经办 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。 查出厂编号为S76594的全站仪，检定日期2022年7月15日；出厂编号为SG6074117208724WSS的GPS接收机，检定日期2022年11月5日；出厂编号为241811的全站仪，检定日期2022年7月15日； 上述3台测量设备的检定机构均为“安徽省测绘仪器计量检定站”，有计量确认状态标识。共抽查了5份检定校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。 查技术部提供的《测量设备台账》，测量设备的检定校准日期信息未更新。不符合GB/T19022-2003标准“6.3.1测量设备”条款要求。 | 技术部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业无新增测量设备供方，有新增检定校准服务供方1家为：安徽省测绘仪器计量检定站。 查总经办提供的测量设备《合格供方名录》，入账的合格供方有“广州南方测绘仪器有限公司”等3家，查《供方资质及服务能力评价表》，企业已对供方的资质、能力及服务质量进行了评价。符合要求。 查技术部提供的测量设备检定校准服务的《合格供方名录》，入账的服务方1家为“安徽省测绘仪器计量检定站”，查《供方资质及服务能力评价表》，企业已对供方从供方的资质、能力及服务质量进行了评价，符合要求。 | 技术部 总经办 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“高程控制垂直角度测量过程”识别正确，识别依据的AHSD-SJS-01《项目技术设计书》现行有效，使用的测量设备为出厂编号为S76594的全站仪，于2022年7月15日检定。查该测量过程的《计量确认过程验证记录》，验证结论为满足要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用，并维修后再检定/校准，或做报废处理。企业暂无验证不合格的测量设备。 | 品质部 生产部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增关键测量过程。查已识别的关键测量过程“高程控制垂直角度测量过程”的计量要求导出方法正确，配备的测量设备已检定并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为符合要求。 经查，企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“高程控制垂直角度测量过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 品质部 生产部 技术部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业对关键测量过程“高程控制垂直角度测量过程”进行了不确定度评定，评定方法正确，符合要求。见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。企业于2022年9月16日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司3个部门进行了全要素的审核，有内审实施计划、签到表、现场检查表、内审报告等记录资料，共出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于9月27日完成了整改，不符合项关闭。 | 总经办 技术部 商务部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 上年度监督审核出具了1项不符项为：查总经办，未提供出对规格型号为NTS-332R4,出厂编号为144440的全站仪的供应商“合肥熠星测量仪器有限公司”的持续评价资料。不符合认证审核准则条款号6.4外部供方。经现场确认，企业已于2021年12月28日对该供应商进行了评价。符合要求。 | 总经办 技术部 商务部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业对内审过程中发现的1个涉及“6.2.4标识”条款的不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 总经办 技术部 商务部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定的测量设备。 查《测量过程及控制一览表》、《竖直角测量与计算表》等文件、报表资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 | 技术部 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 总经办 商务部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为电。查2021年全年用电1.5万度，折标煤1.84吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 技术部 | 否 |