编号：0065-2018-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆云博石油科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:王秀伟 |
| 不符合事实描述：在生产技术部查测量设备台账，其中编号为：817925，最大允许误差为±0.004 mm，测量范围：（25～50）mm的外径千分尺等台账信息未更新。不满足标准GB/T 19022-2003标准6.3.1条款 测量设备的要求 。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准中6.3.1条款 测量设备不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名) 李修权 陪同人员(签名)图片1企业部门代表（签名）图片1日期:2022年11月16日 |
| 纠正措施:1、将测量设备台账中编号为：817925，最大允许误差为±0.004 mm，测量范围：（25～50）mm的外径千分尺信息更新；并对其他测量设备信息进行梳理。2、对该类问题做到举一反三；杜绝类似问题的发生。企业部门代表签名: 图片1 审核员签名:李修权 |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已落实，验证有效。审核组代表签名:李修权 日期:2022年11月16日 |

可另附页