项目编号：0156-2018-2022

审核员监督审核记录（远程）（2组）

企业名称：福建省国土测绘院有限公司

审核员：

审核日期： 2022年11月18日上午至2022年11月18日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查测绘院(3-4)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备6.3.2 环境 | 测绘院建立了《测量设备台账》，共35台（套）测量设备，所有设备实行分类管理；全部由福建省测绘计量检定站检定/校准，测量设备的有关信息和检定/校准证书，与台账信息一致。符合标准要求。 查：工程测量事业部在用的全站型电子速测仪，规格型号为TS02uitra-5”，出厂编号1348773, 检定日期：2021年12月7日，有效期至2022年12月6日，证书编号：ETTS2021-362, 检定单位：福建省测绘计量检定站。符合要求。 查：工程测量事业部在用的水准仪，规格型号为DL-111C，出厂编号OJ0099, 检定日期：2022年6月7日，有效期至2023年6月6日，证书编号：L2022-192, 检定单位：福建省测绘计量检定站。符合要求。 查：厦门分公司在用的全球定位系统（GPS）接收机，规格型号为银河1，出厂编号S82558117150965CSS, 校准日期：2022年6月9日， 建议1年校准一次；证书编号：GPS2022-399 S82558117150965CSS,校准单位：福建省测绘计量检定站。符合要求。 查：工程测量事业部在用的全球定位系统（GPS）接收机（测地型），规格型号为T5，出厂编号947339, 校准日期：2021年12月13日， 建议1年校准一次；证书编号：GPS2021-1073,校准单位：福建省测绘计量检定站。符合要求。 | 总工办 安全生产办公室 工程测量事业部 厦门分公司 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 测绘院对35台（套）测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认明细表》。 抽查关键测量过程：“导线角度（三级）测量过程”，所配备的测量设备为全站型电子速测仪，规格型号为TS02uitra-5”，出厂编号1348773, 检定日期：2021年12月7日，有效期至2022年12月6日，证书编号：ETTS2021-362, 检定单位：福建省测绘计量检定站。测量设备的配备合理，验证方法正确，计量要求识别正确，符合要求。 | 总工办 安全生产办公室 工程测量事业部 厦门分公司 | 否 |
| 3 | 测绘院是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 | 测绘院本次新增1个关键测量过程为“水准测量过程（每千米高差）测量过程”。测绘院共识别4个测量过程，其中3个重要测量过程、1个关键测量过程。抽查测量过程：导线角度（三级）测量过程，其计量要求的导出正确，配备的测量设备全站仪，经福建省测绘计量检定站检定，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 总工办 安全生产办公室 工程测量事业部 厦门分公司 | 否 |
| 4 | 测绘院是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 测绘院未建标，安全生产办公室负责对测量管理进行管理，测量设备均送检至福建省测绘计量检定站检定校准。福建省测绘计量检定站（计量检定机构授权证书号：（闽）法计（1996）270004号）。符合要求。 详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 总工办 安全生产办公室 工程测量事业部 厦门分公司 | 否 |
| 5 | 测绘院能源主要品种？年消耗标？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 测绘院主要耗能为水和电，2021年总能耗为5.29吨标煤。测绘院不是重点用能单位。 | 安全生产办公室 | 否 |