项目编号：0125-2018-2022

审核员监督审核记录（远程）（2组）

企业名称：厦门闽矿测绘院

审核员：

审核日期： 2022年11月21日上午至2022年11月22日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查测绘院(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备6.3.2 环境 | 测绘院建立了《测量设备台账》，共27台（套）测量设备，测量设备实行分类管理；全部由福建省测绘计量检定站检定/校准，其中有关信息和检定/校准证书，与台账信息一致。符合标准要求。 查：工程分院在用的全站型电子速测仪，规格型号为GTS-102N，出厂编号2N0620, 检定日期：2022年7月7日，有效期至2022年7月6日，证书编号：ETTS2022-333, 检定单位：福建省测绘计量检定站。 查：厦门分院在用的全站仪，规格型号为GPT-3105N，出厂编号8V0525, 检定日期：2022年7月7日，有效期至2022年7月6日，证书编号：ETTS2022-334, 检定单位：福建省测绘计量检定站。 查：总工办在用的全球定位系统（GPS）接收机，规格型号为X6，出厂编号3465565, 校准日期：2022年10月11日， 建议1年校准一次；证书编号：GPS2022-788,校准单位：福建省测绘计量检定站。 查：地理信息分院在用的全球定位系统（GPS）接收机（测地型），规格型号为X6，出厂编号3465618, 校准日期：2022年10月11日， 建议1年校准一次；证书编号：GPS2022-787,校准单位：福建省测绘计量检定站。 查：工程分院在用的手持式激光测距仪，规格型号为DISTOTMD2，出厂编号1214210681, 检定日期：2022年10月12日，有效期至2023年10月11日。证书编号：HLDM2022-464，检定单位：福建省测绘计量检定站。 | 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 测绘院对27台（套）测量设备进行验证确认，提供了《测量设备计量确认明细表》。 抽查关键测量过程：“导线角度（三级）测量过程”，所配备的测量设备为全站型电子速测仪，规格型号为GTS-102N，出厂编号2N0620, 检定日期：2022年7月7日，有效期至2022年7月6日，证书编号：ETTS2022-333, 检定单位：福建省测绘计量检定站。测量设备的配备合理，验证方法正确，计量要求识别正确，符合要求。 查：测量设备封存申请表，测量设备名称：全站仪，编号1Y010436，规格型号 GM-52，到期检定时间为2022年8月18日；测量设备名称：全站仪，编号1Y010453，规格型号 GM-52，到期检定时间为2022年8月18日；测量设备名称：GPS接收机，编号10591551，规格型号 M7，到期检定时间为2022年8月18日；三台设备于2022年6月22日封存。经办人：林昌旗。 | 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 | 否 |
| 3 | 测绘院是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 | 测绘院本年度无新增的测量过程。测绘院共识别4个测量过程，其中3个重要测量过程、1个关键测量过程。抽查了关键测量过程：导线角度（三级）测量过程，其计量要求的导出正确，配备的测量设备全站型电子速测仪，经福建省测绘计量检定站检定，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 | 否 |
| 4 | 测绘院是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 测绘院未建标，总工办负责对量值溯源性的统一管理，测量设备全部到福建省测绘计量检定站（计量检定机构授权证书号：（闽）法计（1996）270004号）检定/校准，均列入计量管理工作，均进行了外部服务和外部供方评估记录。符合要求。 详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查：厦门分院在用的手持式激光测距仪，规格型号为DISTOTMD2，出厂编号1213021754, 检定日期：2022年10月12日，有效期至2023年10月11日。检定单位：福建省测绘计量检定站。满足要求。 | 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 | 否 |
| 5 | 测绘院是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 测绘院对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。 查：工程建设项目竣工综合测量控制测量作业指导书，确定了监视RTK控制测量过程，符合要求。 | 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 | 否 |
| 6 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：《测量设备台账》，《测量设备计量确认明细表》等记录和文件，计量单位使用基本准确。 依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》的规定， 该测绘院没有强制检定的测量设备。 | 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 | 否 |
| 7 | 测绘院能源主要品种？年消耗标？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 测绘院主要耗能为水和电，2021年总能耗为7.37吨标煤。测绘院不是重点用能单位。 | 总工办 办公室 | 否 |