## 稳定性
测量过程控制监视分析表及监控图
过程名称： |  | 49TYJ-CIX型线圈圈数测试过程 |  |  | 被测参数: |  | （9650±50）匝
测量仪器： |  | 线圈圈数测量仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-20000）匝 |  |  | ±20匝
核查标准:QG/JL-18G-10线圈圈数测量过程控制规范 |  |  |  |  | 定值线圈（9650匝）
日 期： |  | 2022-02-16 | 2022-03-19 | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | 2022-08-17 | 2022-09-27 | 2022-10-09 | 2022-11-27
测 量 值 | 1 | 9649 | 9653 | 9650 | 9653 | 9650 | 9649 | 9648 | 9651 | 9652 | 9651
| 2 | 9648 | 9648 | 9652 | 9649 | 9648 | 9645 | 9646 | 9653 | 9649 | 9650
| 3 | 9650 | 9652 | 9648 | 9652 | 9653 | 9652 | 9653 | 9652 | 9648 | 9652
| 4 | 9646 | 9649 | 9650 | 9653 | 9649 | 9649 | 9649 | 9652 | 9650 | 9647
| 5 | 9651 | 9649 | 9649 | 9650 | 9651 | 9651 | 9651 | 9651 | 9649 | 9650
平均值(X) |  | 9648.8 | 9650.2 | 9649.8 | 9651.4 | 9650.2 | 9649.2 | 9649.4 | 9651.8 | 9649.6 | 9650
全距（R) |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5
| X | 9650.04 |  | UCLx=X+A2R |  | 9652.8096 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-02-16: 4.8; 2022-04-12: LCLx=X-A2R; 2022-06-28: 9647.2704; 2022-08-17: D3; 2022-09-27: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 10.1472 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 9650.04 | 9650.04 | 9650.04 | 9650.04 | 9650.04 | 9650.04 | 9650.04 | 9650.04 | 9650.04 | 9650.04 | 9650.04 | 9650.04
UCLx |  | 9652.8096 | 9652.8096 | 9652.8096 | 9652.8096 | 9652.8096 | 9652.8096 | 9652.8096 | 9652.8096 | 9652.8096 | 9652.8096 | 9652.8096 | 9652.8096
LCLx |  | 9647.2704 | 9647.2704 | 9647.2704 | 9647.2704 | 9647.2704 | 9647.2704 | 9647.2704 | 9647.2704 | 9647.2704 | 9647.2704 | 9647.2704 | 9647.2704
R均值 |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
UCLr |  | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，检验测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-03-19: 杨兵华; 2022-09-27: 审核：; 2022-10-09: 胡梦凯