项目编号：0732-2021-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏雄越石油机械设备制造有限公司

审核员：

审核日期：2022年 11月18 日上午~2022年 11月18日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业上年度再认证审核至今，测量管理体系运行情况良好，在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。 一年来，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生，未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 企业于2022年8月份分别进行了内部、外部顾客满意度调查，调查结果统计：内部、外部顾客满意度分别为97.0%、97.6%。符合要求。 企业的营业执照及组织机构均未发生变更。产品没有增加。 | 管理层 质量部 生产部 技术部 采购部 经营部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量 目标 | 企业制定了4项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了6个部门，有质量目标分解计划，质量部负责考核统计，查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》,按季度统计，从上年审核至今年三季度，各部门的质量目标均已完成。符合要求。 | 管理层 质量部 生产部 技术部 采购部 经营部 办公室 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2022年10月15日单独召开了测量体系管理体系评审会议，由总经理顾正淼主持，管理者代表邱晨及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。 评审内容有：测量管理体系内部审核的情况；顾客满意度及顾客投诉情况，质量目标完成情况等共计九个方面的内容。会议形成了管评报告。管评结论：公司的方针、目标基本反映了公司测量管理体系的管理状况，测量管理体系的运行充分、适宜、有效。符合GB/T19022-2003标准《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求。对发现的问题：部分管理人员对体系的理解不到位，记录的填写存在不认真、不仔细或漏填的现象。建议办公室进行手册、程序文件培训。符合要求。 | 管理层 质量部 生产部 技术部 采购部 经营部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业本年度新增了检定校准服务供方1家为：安正计量检测有限公司。 企业建立了《合格供方名录》，《供方资质调查及评价表》。已对“外螺纹牙高量规”的生产厂家“汉中万目仪电有限责任公司”等测量设备的供方进行了持续评价符合要求。 查质量部，未提供出对校准服务方“安正计量检测有限公司”的供方评价资料，经确认，未评价。不符合GB/T19022-2003标准“6.4外部供方”条款的要求。 | 质量部 采购部 | 符合01 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量 过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。 对已识别的关键测量过程：“闸板表面硬度测量过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已校准并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“闸板表面硬度测量过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过发放《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，收集顾客意见和投诉，每年至少进行一次顾客满意度调查。 2022年8月对内、外部顾客进行了满意度调查，分别发出内、外部顾客满意度调查表6份和3份，全部收回。统计结果为：内部、外部顾客满意度分别为97.0%、97.6%。，一年来未收到顾客的投诉。符合要求。 | 质量部 经营部 | 否 |
| 7 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系 审核 | 企业规定了一般每年进行一次测量管理体系内审，若公司内有重大事件或机构有重大调整时经主管领导批准后可追加审核。 企业于2022年9月17日-18日单独组织了测量管理体系内审，对6个部门进行了全要素审核。有内审实施计划、内审检查表、内审报告等记录资料，信息填写完整。内审出具的两个不符合项分别为不满足GB/T19 022-2003标准“6.2.4标识、7.1.4测量过程的记录”条款，已制定了纠正措施，并与2022年9月25日完成了整改。符合要求。 | 管理层 质量部 生产部 技术部 采购部 经营部 办公室 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。抽查关键测量过程的“监视记录及控制图”显示，已对“闸板表面硬度测量过程”进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 9 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年审核中开具的1个不符合项为：车间现场巡查发现：金一车间储气罐上编号为19118705,1.6MPa压力表，未见计量确认标识。企业提供了该压力表滨海县计量测试所出具的检定证书，证书编号：YL21-1621,有效期至2021年12月28日。测量设备标识不符合要求。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4标识条款的要求。 经本次现场验证：企业的纠正措施落实到位，不符合项已完成整改。不合格控制有效。符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 10 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查企业的《测量管理体系内审报告》表明，内审中发现的2个涉及“6.2.4标识、7.1.4测量过程的记录”的不符合项，已分析原因并制定了纠正措施，完成了整改，经有效性验证，纠正措施有效。符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 采购部 经营部 办公室 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法 制要求 | 查质量部的《机械性能试验报告》、《测量过程及控制一览表》等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业的35台强制检定的测量设备均已进行检定。符合要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 办公室 | 否 |