项目编号：0183-2019-2022

审核员（远程）审核记录

企业名称：山东宏泰塑业有限公司

审核员：

审核日期：2022年12月06日上午～ 2022年12月07日上午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。2022年5月，分别发出内部调查问卷6份，外部调查问卷3份，全部收回，内部顾客满意度97.3分，外部顾客满意度99.3分。满足公司的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照、组织机构未发生变更，企业的产品没有增加。 | 管理层 办公室 供应部 生产部 销售部 质量技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了5项质量目标，可测量、已分解到测量管理体系涉及的5个部门。抽查其中的2项质量目标“关键测量设备计量确认率100%”分解到了质量技术部和生产部；“顾客满意度达到95% ”分解到办公室和销售部。查《测量管理体系质量目标完成报告》，按月统计，各个部门的质量目标均已按时完成。符合要求。 | 管理层 办公室 供应部 生产部 销售部 质量技术部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年7月20日开展了单体系管理评审，会议由总经理张光伟主持，并汇报了体系运行情况，形成了《管理评审报告》。评审输入包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、内审情况等七项内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量管理体系相关制度的完善。评审结论：公司测量管理体系符合标准要求和公司实际情况，制定的质量方针和目标合乎公司战略目标，并得到实现，体系运行有效，符合要求。 | 管理层 办公室 供应部 生产部 销售部 质量技术部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。 ①查出厂编号为BJ202718的游标卡尺，校准日期：2022年4月15日，校准机构：山东博测计量检测技术有限公司。 ②查出厂编号为22040349的压力表，校准日期：2022年8月4日，校准机构：济宁中测测试科技有限公司 ③查出厂编号为0909094的熔体流动速率测定仪，校准日期：2022年4月15日，校准机构：广东中准检测有限公司 上述3台测量设备均有计量确认状态标识，台账信息和证书信息一致。 共抽查了5份检定校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查《2022年12月实验室温度/湿度记录表》，所记录的环境条件满足要求。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查《测量设备合格供方清单》，入账的合格供方有“上海听圣电子科技有限公司、青海量具刃具有限公司”等13家，查《合格供方调查评价表》，企业已从供方的资质、供货能力、产品质量、售后服务能力等八个方面进行了评价。符合要求。 查《外部服务合格供方名录》，检定校准服务供方3家。查《检定校准服务供方资质调查评价表》，企业对“山东博测计量检测技术有限公司”等3家服务机构，从供方的资质等方面进行了评价，符合要求。 | 供应部 质量技术部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”的识别正确，使用的测量设备“游标卡尺”的测量范围（0-200）mm,校准日期：2022年4月15日，查该测量过程的《计量要求导出和计量验证记录表》，验证日期2021年4月18日，验证方法正确，符合要求。 企业规定对验证不合格的测量设备应停用并维修后再检定/校准，或做报废处理。符合要求。目前暂无经验证不合格的测量设备。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增关键测量过程。 抽查已识别的关键测量过程：“Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已校准并计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。抽查关键测量过程“Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”，已进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 查质量技术部《原材料进厂检验记录表》，没有检验所使用的测量设备信息。不符合GB/T19022-2003标准“7.2.4a)测量过程的记录”条款要求。 | 生产部 质量技术部 | 不符合01 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 查关键测量过程“Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。详见附1《测量过程不确定度评定报告》。符合要求。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。企业于2022年7月5日～6日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，有内审实施计划、签到表、检查表、内审报告等记录资料，共出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于2022年7月10日完成整改，不符合项关闭。符合要求。 | 办公室 生产部 质量技术部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 上年度监督审核出具了1项不符合项为： 查质量技术部实验室检测现场，未提供出2021年11月2日的环境温湿度记录。不符合认证审核准则条款号“6.3.2环境”。经确认，企业对不符合项组织了纠正，避免相同问题重复发生，经验证该不符合项纠正措施有效。符合要求。 | 办公室 生产部 质量技术部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业对内审过程中发现的1个涉及“6.2.4标识”条款的不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 办公室 生产部 供应部 销售部 质量技术部 | 否 |
| 12 | 抽查认证范围中 “销售服务”内容所涉及的合同 | 产品的销售服务 | 抽查销售部提供的的销售合同1份，需方为“神木市店塔镇石岩沟煤矿”，签订时间2022年6月5日。产品为“煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管”，数量1批。有“质保期内服务条款”及“质保期外服务条款”。 查该合同相应的《产品质量检验报告单》，报告中的产品名称：煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管，规格型号：DN110×1.6MPa,检验项目：外观、平均外径、受压开裂稳定性试验、T剥离强度、静圧试验等共九项，综合评价结论为合格品，检验日期：2022年6月20日。检验所使用的测量设备均在有效期内，符合要求。 查2022年《服务记录表》，2022年共记录5次服务项目，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。符合要求。 | 质量技术部 销售部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定的测量设备。 查《原材料进厂检验记录》、《测量设备台账》等文件、报表资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 办公室 销售部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水、电；2021年1月～11月用水700吨，用电110.81万kWh。折合136.26吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |