项目编号：0180-2019-2023

审核员监督审核记录（一）

企业名称：德州金玉石油机械科技有限公司

审核员：

审核日期： 2023年1月7日上午至2023年1月7日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。 企业本次无新增关键测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程25个，“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程9个，一般测量过程14个。企业已将测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《内部顾客满意度调查表统计》，企业在2022年9月份实施了客户满意度调查工作。查《内部顾客满意度调查表统计》，共发出“测量管理体查客户满意度问卷调查表”内部客户10份，内部顾客满意度为97.67%。达到目标值。 | 管理层 综合部 质检部 技术部 销售部 生产部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。 查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》，已对企业6个部门进行了分解。符合要求。 查《2022年测量管理体系质量目标完成报告》，企业完成对2022年1月-2022年度12月质量目标完成情况的统计分析工作，均已完成目标值。 | 质检部 技术部 销售部 生产部 综合部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查《2022年度测量管理体系管理评审计划》，企业于2022年8月5日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评输入报告6份，覆盖了企业6个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。查《2022年度测量管理体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出的改进建议质检部制定了整改措施并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 综合部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司本年度无新增测量设备供方，无新增校准服务供方。 企业委外检定/校准服务机构共有4家为“方圆检测认证有限公司（机构注册编号：CNAS L7928）”、“中溯计量检测有限公司（机构注册编号：CNAS L10073）”、“深圳中测计量技术有限公司（机构注册编号：CNAS L4085）”、“宝鸡市宝石石油量规检测中心（机构注册编号：CNAS L3330）”。查《检定校准服务供方资质调查评价表》4份，已对校准服务方资质和能力完成了评价。查《检定校准服务供方评价表》4份，已对服务质量进行了评价，符合要求。 抽查《外部供方服务方的资质评价》，包括主要测量设备供方等4家，查《合格供方调查、评价表》4份，已对测量设备等供方进行数据分析和尺寸评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查关键测量过程“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”，配备的测量设备为出厂编号为AS027746的外径千分尺，已校准，校准日期为2022年11月11日；符合要求。 不符合01：查质检部现场使用的型号规格（100-250）mm、出厂编号为8092755的“内径百分表”的校准证书，校准日期为2022年11月11日，证书上“本次校准使用的主要计量标准器具”中主标准器“光栅式指示表检定仪”，未标注该设备的计量特性值，企业未提供出对测量设备进行计量确认验证的记录。不符合认证审核准则条款号：“7. 1.1计量确认总则”的要求。 | 质检部 技术部 生产部 | 不符合01 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，企业已识别出了主要产品的测量过程25个，关键测量过程2个为“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”，重要测量过程9个，一般14个。查《计量确认过程验证记录表》，已对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。 查关键测量过程 “分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”的《计量确认过程验证记录表》，已对被测参数要求“外径尺寸φ140−0.25−0.135mm”进行了识别和计量要求导出，导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备验证方法正确。 查关键测量过程《分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”进行了有效性确认。符合要求。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”，出具了《分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程的不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 8 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。企业测量设备，均列入企业计量管理工作。企业的测量设备委外送检到4家机构：“方圆检测认证有限公司（机构注册编号：CNAS L7928）”、“中溯计量检测有限公司（机构注册编号：CNAS L10073）”、“深圳中测计量技术有限公司（机构注册编号：CNAS L4085）”、“宝鸡市宝石石油量规检测中心（机构注册编号：CNAS L3330）”。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2022年7月2日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司6个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。查《测量管理体系内审报告》，企业内部审核发现2个不符合项。查《2022年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，企业已分析原因并制定了纠正措施，于2022年7月16日按其纠正措施完成了整改工作，不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 综合部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业已识别出了主要产品的测量过程25个，“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程9个，一般测量过程14个。企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查关键测量过程“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2021年度认证审核发现的1个不符合项 。“不符合01：查采购部，未对测量设备的供方“桂林量具刃具有限责任公司”进行持续监视评价，不符合认证审核准则“6.4外部供方”条款的要求。”。经审核组审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质检部 生产部 技术部 销售部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无有强制检定设备。企业测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查《产品装配流程卡》、《进货检验记录》、《产品检验作业指导书》、《金属材料检测报告》、《螺纹检验记录表》等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 技术部 生产部 质检部 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书用于： 1、开发国内市场招标加分； 2、企业形象广告宣传。 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 销售部 | 否 |
| 14 | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售、服务管理 | 查销售部提供的2022年的《买卖合同》2份、查《合同评审单》2份；查《合同审批表》2份、《生产任务单》2份、《产品检验报告》、《顾客满意度调查表》2份等，企业已组织完成合同评审、生产计划下发、工艺生产、产品检验、发货、客户评价。测量过程配备的测量设备均送检，并经过验证满足顾客计量要求。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。符合要求。 | 销售部 | 否 |