## 稳定性
锰元素含量控制监视分析表
过程名称： |  | 锰元素含量 |  |  | 被测参数: |  | 1.33% |  |  | 允许偏差：0.02%
测量仪器： |  | 直读光谱仪 |  |  | 测量范围: |  | 0.001%～2.5%
不确定度 |  | U=0.044% k=2 |  |  | 核查标准: |  | 标样锰含量1.33% U=0.02% k=2
日 期： |  | 2022.5.12 | 2.22.3.13 | 2022.7.13 | 2022.8.13 | 2022.9.13 | 2022.10.13
测 量 值 | 1 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.33
| 2 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 1.33
| 3 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.34
| 4 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.32
| 5 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.34
平均值(X) |  | 1.324 | 1.324 | 1.338 | 1.334 | 1.338 | 1.332
全距（R) |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| X | 1.3317 |  | UCLx=X+A2R |  | 1.3403 |  | A2 | 0.577
| R | 0.015 |  | LCLx=X-A2R |  | 1.323 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.03171 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317
UCLx |  | 1.3403 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3403
LCLx |  | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323
R均值 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
UCLr |  | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 刘军锋