项目编号：0224-2020-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：玫德集团有限公司

审核员： 程万荣                     审核日期：2022年11月21日-22日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立了合格供方清单，查验相关资质，保存评价记录。 查测量设备检定/校准/检测管理部门，建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，查验相关资质，保存评价记录。 | 销售部 海外客户服务中心 安全环保部 直营业务部 财务部 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，据统计2021年度满意度为94%，满意度合格为90%，对顾客的意见和投诉能和相关部门沟通，建立了投诉处置管控方案。查福德恩客户质量问题异常分析报告-8D,记录编号：210058-5，时间：2022.10.22，有参与分析人为相关部门人员，质量问题：产品外观、标识问题，有问题描述、根本原因分析、制定永久对策，企业有投诉记录。 | 销售部 海外客户服务中心 安全环保部 直营业务部 财务部 | 否 |
| 3 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、柴油、汽油、焦、煤粉等，年消耗 6.1459万吨标煤,是重点用能单位。 | 安全环保部 | 否 |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备16台件，实际配备16台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备54台件，实际配备54台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备318台件，实际配备318台件，配备率满足要求。 | 安全环保部 | 否 |
| 5 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设：电能表、气表、水表，1.0级准确度等级满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备电能表、气表、水表，级准确度等级满足要求。 进出重点耗能设备配备的测量设备，准确度等级满足要求。 | 安全环保部 | 否 |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查：编号为1303430746 燃气表于2022年3月29日检定，精度1.0级，查重点耗能设备编号为201406001的150T电子汽车衡2022年9月1日检定，精度Ⅲ级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。 | 安全环保部 | 否 |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业安全环保部对能源计量数据采用一级能耗表远程抄表和二级能耗表现场采集结合，对能源消耗情况平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 安全环保部 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售（国内、海外） | 抽查：玫德集团国内工业产品买卖合同，合同编号：MECH2022IS001，签订时间2022年01月01日。查：海外销售合同，合同编号:1900T4416001，签订时间2022年08月05日,确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 海外客户服务中心 直营业务部 | 否 |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含“售后”（包括“维修”），需填写上述检查表中的第10行