项目编号：0067-2021-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：济南迈克阀门科技有限公司

审核员：                      审核日期：2022年11月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业对提供测量 设备和辅助材料、 消耗性材料和提 供服务的外部供 方如何识别、选 择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 销售部和采购部提供了合格供方目录，查上海诠丰工具有限公司，营业执照注册号：91310000607374463C,德州市和丰精密工具有限公司，营业执照注册号：913714026882807910有供方评价表。 查测量设备检定/校准/检测机构合格供方，有合格供方清单，合格供方综合评价表。 | 销售部 采购部 企财部 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要 求是否已满足来 监视有关顾客满 意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 销售部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，2022年10月10日至10月29日对国内客户进行了2022年度客户满意度定期调查，满意度为91.74%,对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 查南非客户DAVRON EQUIPMENT反馈包装问题异常投诉记录，查《客户质量信息投诉回复单》，有参与原因分析人员名单、有问题投诉异常分析报告，有处理意见级处理结果，已处理关闭。 | 销售部 采购部 企财部 | 否 |
| 3 | 企业能源主要品 种？年消耗标 煤？是否是重点 用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，2022年1-10月年消耗 1140.3吨标煤,不是重点用能单位。 | 设备部 | 否 |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，共计配备能源计量器具81台（件）。进出厂贸易结算用能设备应配备6台件，实际配备6台件；进出次级用能单位应配备46台件，实际配备46台件，配备率满足要求。配备率满足要求。 | 设备部 | 否 |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查编号为1303430748 气体涡轮流量传感器，于2022年5月19日检定，精度1.0级检定周期12个月； 表号为8401电表，于2021年3月2日检定，精度0.5S级,检定周期24个月。 | 设备部 | 否 |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程抄表和人工抄表方式采集，配备的测量设备测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 设备部 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查济南市莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程阀门采购合同，合同编号37010080052022767C0107，签订时间2022年8月10日。 查沈阳胜科税务有限公司阀门采购合同，合同编号SSW-NPO-2022-032，签订时间2022年7月18日。 确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |