不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP ■初审 第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北启晟电力工程有限公司 | 陪同人员 | 贾运腾 |
| 受审核部门 | 在建项目部 | 预计整改完成日期 | 10天 |
| 不符合事实描述:查看施工现场：13#风塔底段塔筒安装完毕，现场负责人高赛介绍高强螺栓已终拧完毕，未见终拧标识 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.2 条款 ■GB/T 50430-2017标准 10.5.4 条款: 不符合性质：□严重 □一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审 第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北启晟电力工程有限公司 | 陪同人员 | 段家亮 |
| 受审核部门 | 总经办 | 预计整改完成日期 | 10天 |
| 不符合事实描述:查看办公现场：配备灭火器两台，其中一台已过期 上述事实不符合：■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 □一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |