编号：0194-2019-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 陕西华骏机械制造有限责任公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量管理部 陪同人员: 卫烈让 |
| 不符合事实描述： 查编号80824102千分表未能提供有效的溯源证据。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.11.29 |
| 纠正措施:立即对该计量器具进行溯源，已确定该设备的计量性能状况。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页