目编号：0109-2019-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏苏仪集团有限公司

审核员：                               审核日期： 2022.11.25

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过与相关人员交流，查看询问了解，企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩： 公司根据发展的需要进行更名，营业执照的企业名称和住址已经变更，通过提升生产智能化水平，同时考虑测量设备进入系统管理，从而对测量设备的状况有效管理。自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。 查阅相关审核资料，企业通过体系的运行，通过公司智能化改造，考虑提高在线测量覆盖产品种类，不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程保持监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构无变更,营业执照2021年3月15日完成企业名称和住所变更。 本次提出了申请认证证书变更调整企业名称和认证注册地址，本次审核按调整后信息进行，具体调整内容见申请表见后面变更情况审核。 | 管理层 质量部 生产部 行政部 市场部 知识产权部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查公司测量管理体系制定了13项质量目标，有具体指标并分解到相关部门。明确了目标分解、测量要求。查见质量目标完成情况统计，到目前为止统计结果表明目标已达到。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月17日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理刘仁广主持，由管理者代表居才春汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的测量设备标识要继续加强监督，目标管理和管理方案的实施要关注效果，专业人员能力需求和提高通过多渠道方式并进，提高培训的对口和有效性等方面的问题抽出了整改方向。 | 管理层 质量部 生产部 行政部 市场部 知识产权部 | 否 |
| 4 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2022年8月份顾客满意度调查汇总情况，顾客满意经综合评价为94%，通过顾客满意度调查表的收集顾客满意调查，每年进行一次。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通处理完成。 对顾客满意的监视有效。 | 市场部 质量部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年6月5日-6日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成内审组，对公司生产、知识产权部（工程中心）、市场部、质量等5个部门进行了全要素的审核，本次审核开出1项不符合项，并提出了包括测量设备标识、法定计量单位使用、专业培训、测量过程监视记录等4项建议整改，列入改进要求考评。 | 管理层 质量部 生产部 行政部 市场部 知识产权部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上次监督审核未开出不符合项。 查企业编制的《不合格控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审报告，企业和部门对内审发现的问题，组织开展原因分析并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。 企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类主要为电、水。2021年全年折合耗能约188.1吨标煤，不属于重点耗能企业。企业通过了能源管理体系认证。进出主要用能单位4个，抽查其配备率符合要求，抽查能源计量表计准确度等级，其中进出主要次级用能单位电能表1.0级，水表2.0级，满足要求。配备和管理符合要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售和售后 | 抽查：1）购销合同：需方：四川省乐山市福华通达农药科技有限公司，合同编号TD20220524-010555-05，签订时间2022年5月24日。产品名称：温度计、PDS智能压力变送器等，其中明确质量标准了符合合同附件和数据表。数据表明确了测量范围和准确度等级等内容。2）购销合同：需方：山东众诚自动化控制技术有限公司，合同编号SDZC-20220623J06，签订时间2022年6月23日。产品名称：一体化温度变送器，其中明确了按国标、行标执行。经审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质量部 市场部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业目前无强制检定的测量设备。 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；促进企业管理水平提升。 | 市场部 质量部 | 否 |
| 12 | 企业地址变更情况 | 认证信息 | 企业营业执照2021年3月15日完成更换，本次申请根据营业执照变更认证信息：企业名称变更为：“江苏苏仪集团有限公司”， “金湖县金湖西路159-9号为住所。本次审核现场按更改后信息实施，与营业执照一致。企业生产正常，相应的测量设备和测量过程也已纳入测量管理体系管控。见《认证信息变更申请书》、《认证信息确认表》。 | 质量部 | 否 |