目编号：0084-2018-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏横河集团有限公司

审核员：                                      审核日期： 2022.11.26

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩： 公司一年来发展稳定，管理层认识到测量管理体系的建设对企业稳步持续发展保驾护航，对管理体系的运行较重视，自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。 企业通过体系的运行，规范日常工作，提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程保持监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构和无变更。 | 管理层 品管部 研发部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查公司测量管理体系制定了6项质量目标，有具体指标并分解到相关部门。明确了目标分解、测量要求。查见质量目标完成情况统计，到目前为止统计结果表明目标已达到。 | 品管部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年11月4日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理高总参加，管代王副总主持，由企管部门汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在测量设备操作规程和控制规范要进一步完善，有些在线检测设备目前尚无检定规程和校准规范，外部供方不能提供检定校准服务的情况，公司如何采取有效方式进行监视以保证测量数据的可靠及人员专业能力的培训方式等方面提出了整改要求。 | 管理层 总经办 品管部 生产部 技术部 研发部 销售部 采购部 | 否 |
| 4 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2022年9月15日顾客满意度调查情况分析，经综合评价为98.5%。通过顾客满意程度调查表的收集统计分析，确定改进方向。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通处理完成。 对顾客满意的监视有效。 | 品管部 销售部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年9月15日-16日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成内审组，对公司生产、技术、采购、销售、品管等7个部门进行了全要素的审核，本次审核开出不符合项3个，涉及文件法定计量单位使用和现场计量设备标识不规范及测量过程记录不完整，要求9月30日前完成整改。 | 管代 总经办 品管部 生产部 技术部 研发部 销售部 采购部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上次监督审核未开出不符合项。 查企业编制的《不合格控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。 | 品管部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审报告，企业和部门对内审发现的问题，组织开展原因分析并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。 企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 品管部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类以电为主，其它少量水等。2021年全年折合耗能约45.97吨标煤，不属于重点耗能企业。企业通过了能源管理体系认证。进出主要用能单位2个，进出主要次级用能单位6个，主要用能设备4个。抽查其配备率100%符合要求，抽查能源计量表计准确度等级，其中进出主要次级用能单位电能表1.0级，满足要求。配备和管理符合要求。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售服务 | 企业对服务的提供以合同约定质保期的方式履行执行，本年度未有另外附加服务条款。抽查：1）购销合同：需方：韩城市裕隆焦化有限公司，合同编号YL/JSHH/2022/10/14/01，签订时间2022年10月14日。产品名称：智能压力变送器，其中明确了符合国家标准及技术性附件以及质保期12个月。2）购销合同：需方：上海康创自控设备有限公司，合同编号HH20221012，签订时间2022年10月12日。产品名称：防爆气动阀组件等明细见附件，其中明确了按国标验收，质保一年。经审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 品管部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业目前没有强制检定的测量设备。 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 | 品管部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。 | 品管部 销售部 | 否 |