SO3质量分数测定(重量法)测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：GB175-2017《通用硅酸盐水泥》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择25g的标准砝码

1.4测量仪器：电子天平

1.5测量数学模型

m=mi

mi—电子的示值

2.最佳测量值

对标准砝码重复测量n=6次，

测得结果（g）：

25.000   25.001   25.001   25.000    25.000   25.001

x=1nxi=25.0005

3．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和工作量衡器误差引入的不确定度u2(x)

3.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.00055

u1(x)=s(x)n≈0.00022

3.2工作量衡器误差引入的不确定度u2(x)

电子天平检定证书：0≤m≤50g，MPE：±0.5mg，估计均匀分布

3.3测量读数值的不确定u(x)

4．合成标准不确定度

5．扩展不确定度

g

评定人：