项目编号：0065-2020-2022

审核员（远程）审核记录

企业名称：东营市金山石油机械制造有限公司

审核员：

审核日期：2023年02月08日上午～ 2023年02月08日下午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。2022年4月，分别发出内部调查问卷6份，外部调查问卷3份，全部收回，内部顾客满意度99%，外部顾客满意度99%。满足公司的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照中注册资本变更为：壹亿陆仟叁佰伍拾玖万元整，其它信息未变；组织机构未变更；产品未有增加；’管理者代表变更为林彩霞并履行管理者代表的各项职责。符合要求。 | 管理层 综合部 质量管理部 生产部 技术开发部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了6项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到测量管理体系涉及的5个部门。抽查其中的2项质量目标：①“关键测量设备计量确认率100%”分解到了质量管理部、生产部、技术开发部；②“顾客满意度达到95% ”分解到质量管理部和供销部。查测量管理体系质量目标完成报告表明，各个部门的质量目标均已按时完成。符合要求。 | 管理层 综合部 质量管理部 生产部 技术开发部 供销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年11月15日开展了单体系管理评审，会议由总经理刘金山主持，并汇报了体系运行情况，形成了《管理评审报告》。评审输入包括计量方针、目标实施情况，内审情况，顾客反馈信息及处理情况，体系符合性评价及改进情况，体系文件评审等内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点。评审结论：公司的测量管理体系符合GB/T19002-2003标准,符合公司的实际情况,体系的运行是有效的,体系所制订的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求,体系进行了内审,并对内审中发现的不合格项和观察项进行了充分有效的整改,证明体系具有持续改进的能力。管理评审输出：公司测量管理体系运行可靠,体系有效性得到验证测量设备操作规程不完善,各单位要按照技术装备部制定的规程严格管控。符合要求。 | 管理层 综合部 质量管理部 生产部 技术开发部 供销部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。 ①查出厂编号为2208109/2110009的内密封面直径量规，校准日期：2022年8月11日，校准机构：阿米检测技术有限公司。 ②查出厂编号为L20220802的微机控制电液伺服万能试验机，校准日期：2022年9月23日，校准机构：山东深东华计量检测技术有限公司。 ③查出厂编号为181131035的压力表，校准日期：2022年12月6日，校准机构：德州市产品质量标准计量研究院。 上述3台测量设备均有计量确认状态标识，台账信息和证书信息一致。 共抽查了5份检定校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查《2022年12月实验室温度/湿度记录表》，所记录的环境条件满足要求。 查质量管理部，检测现场的器具编号为1967的游标卡尺，已于2022年3月14日校准，但未粘贴计量确认合格标识。不符合认证审核准则条款号“6.2.4标识”的要求。 | 生产部 质量管理部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查《合格供方台账》，企业共有测量设备合格供方16家，检定校准服务合格供方3家。查《测量设备资质及能力评价表》，从供方企业资质、实物质量、售后服务质量等8 个方面进行了评价，结论均为符合要求。 查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》，从资质、证书质量、时效性等6个方面进行了评价，结论均为符合要求。 | 供销部 质量管理部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“卡箍头硬度检测过程”的识别正确，使用的测量设备“布氏硬度计”的测量范围（0-650）HBW,校准日期：2022年11月23日，查该测量过程的《计量要求导出和计量验证记录表》，验证日期2022年11月26日，验证方法正确，符合要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用并维修后再检定/校准，或做报废处理。符合要求。目前暂无经验证不合格的测量设备。 | 生产部 技术开发部 质量管理部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增关键测量过程。 抽查已识别的关键测量过程：“卡箍头硬度检测过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已校准并计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。抽查关键测量过程“卡箍头硬度检测过程”，已进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 生产部 质量管理部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 查关键测量过程“卡箍头硬度检测过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。详见附1《测量过程不确定度评定报告》。符合要求。 | 生产部 质量管理部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。并于2022年11月01日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，有内审计划、签到表、检查表、内审报告等记录资料，共出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.2.1程序”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于2022年12月05日完成整改，不符合项关闭。符合要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 上年度监督审核出具了1个不符合项为： 查质量管理部实验室检测现场，未提供出2021年11月11日的温湿度记录。不符合认证审核准则条款号“6.3.2环境”。经确认，企业对不符合项组织了纠正，避免相同问题重复发生，经验证该不符合项纠正措施有效。符合要求。 | 综合部 质量管理部 生产部 技术开发部 供销部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业对内审过程中发现的1个涉及“6.2.1程序”条款的不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 综合部 质量管理部 生产部 技术开发部 供销部 | 否 |
| 12 | 抽查认证范围中 “销售服务”内容所涉及的合同 | 产品的 销售 | 抽查供销部提供的销售合同1份，合同编号为：2300487831，签订日期：2022年03月23日，需方为“中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处”，产品为“贴堵管”，有效期至2022年12月31日。 查编号为JS/JL-XS-01的《合同评审表》，评审结论为：满足条件，可签订相关合同。 查与本合同相应的《检验报告》，报告中的产品名称：贴堵管，规格型号：Φ140×124 1026 33Mn2V,检验项目：外观、外径、内径、密封性试验、标识等，检验结论：合格。检验日期：2022年4月月1日。检验所使用的测量设备均在有效期内，符合要求。 | 质量管理部 供销部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查企业1台强制检定的压力表，编号181131035，检定日期2022年12月6日。符合要求。 查《贴堵管巡检验记录》、《化学成分光谱测试报告》等文件、报表资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 | 生产部 质量管理部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种是电；2022年共计用电88614kWh,折合10.89吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |