项目编号：0067-2020-2023

审核员（远程）审核记录

企业名称：东营市金旺石油机械制造有限公司

审核员：

审核日期：2023年02月09日上午～ 2023年02月10日下上午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。2022年6月，分别发出内、外部顾客满意度调查问卷8份、3份并全部收回，内、外部顾客满意度分别达到99.3%、99.6%。满足公司的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的相关变更：①营业执照中注册资本变更为：壹亿陆仟叁佰伍拾捌万元整，法人代表变更为刘超，登记日期为2022年11月11日；②管理者代表变更为刘超并履行体系文件中已规定的管理者代表的各项职责； 企业的组织机构未变更；产品未有增加。符合要求。 | 管理层 综合部 质检部 生产部 技术研发部 销售部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了6项有具体指标、可测量的质量目标： - 1）在用计量器具送检率100% - 2）关键过程测量设备计量确认100% - 3）测量过程失控不超过24小时 - 4）因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年 - 5）顾客满意度达到95% - 6）按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。 各项质量目标均分解到6个部门，质量管理部负责考核统计，查测量管理体系质量目标完成报告表明，各个部门的质量目标均已按时完成。符合要求。 | 管理层 综合部 质检部 生产部 技术研发部 销售部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年11月25日开展了单体系管理评审，会议由总经理刘凯主持，管理者代表刘超汇报了体系运行情况，形成了《管理评审报告》。评审输入包括测量管理体系内外部审核结果及内审的纠正和预防措施的实施状况、测量方针目标的可行性、顾客反馈信息及处理、体系符合性评价及持续改进情况、体系文件评审和适用性等内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点。评审结论：公司的测量管理体系符合GB/T19002-2003标准，符合公司的实际情况,体系的运行是有效的,体系所制订的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求,体系进行了内审,并对内审中发现的不合格项和观察项进行了充分有效的整改,证明体系具有持续改进的能力。会议对测量设备管理存在的不足提出了整改建议。符合要求。 | 管理层 综合部 质检部 生产部 技术研发部 销售部 采购部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。 ①查出厂编号为12128001的游标卡尺，校准日期：2022年3月18日，校准机构：山东深东华计量检测技术有限公司。 ②查出厂编号为0010的石油管螺纹量规，校准日期：2022年9月23日，校准机构：广东精衡检测科技有限公司。 ③查出厂编号为1511929的电接点压力表，校准日期：2022年9月17日，检定机构：德州市产品质量标准计量研究院。 上述3台测量设备均有计量确认状态标识，台账信息和证书信息一致。 共抽查了5份检定校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查《2022年12月实验室温度/湿度记录表》，所记录的环境条件满足要求。 查综合部的编号19897的压力表属于强制检定的测量设备，但溯源证书为校准证书。 不符合认证审核准则条款号“7.3.2溯源性”的要求。 | 生产部 综合部 质检部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业本年度无新增外部供方。 查《测量设备供方资质及能力评价表》及《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》。企业已对所有的11家测量设备供方、3家检定校准服务供方进行了评价。评价的内容包括了：供方资质、产品质量、服务质量、证书质量等，结论均为符合企业的要求。 | 采购部 综合部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“小四通外径尺寸测量过程”的识别正确，使用的测量设备“游标卡尺”的测量范围（0-150）mm,校准日期：2022年3月18日，查该测量过程的《计量要求导出和计量验证记录表》，验证日期2022年3月21日，验证方法正确，符合要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用并维修后再检定/校准，或做报废处理。符合要求。目前暂无经验证不合格的测量设备。 | 生产部 技术研发部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增关键测量过程。 抽查已识别的关键测量过程“小四通外径尺寸测量过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已校准并计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。抽查关键测量过程“小四通外径尺寸测量过程”，已进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 查关键测量过程“小四通外径尺寸测量过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。详见附1《测量过程不确定度评定报告》。符合要求。 | 生产部 技术研发部 质检部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。并于2022年11月08日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，有内审计划、签到表、检查表、内审报告等记录资料，共出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“7.3.2溯源性”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于2022年11月18日完成整改，不符合项关闭。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 上年度监督审核出具了1个不符合项为： 查质检部，未提供出对校准服务供方“山东深东华计量检测技术有限公司”的持续评价资料。不符合认证审核准则条款号“6.4外部供方”。经确认，企业对不符合项组织了纠正，经验证该不符合项纠正措施有效。符合要求。 | 综合部 质检部 生产部 技术研发部 销售部 采购部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业对内审过程中发现的1个涉及“7.3.2溯源性”条款的不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 综合部 质检部 生产部 技术研发部 销售部 采购部 | 否 |
| 12 | 抽查认证范围中 “销售服务”内容所涉及的合同 | 产品的 销售 | 抽查供销部提供的销售合同1份，合同编号为：2300562377，签订日期：2022年12月14日，需方为“中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处”，产品为“法兰平衡闸阀”。 查编号为JW-20221230的《合同评审表》，评审结论为：满足条件，可签订相关合同。 查与本合同相应的《产品质量检验报告》，报告中的产品名称：法兰平衡闸阀，规格型号：KQ700 PFF70-65,检验项目：通径试验、外观检测、密封性试验、标识检查等，检验结论：合格。检验所使用的测量设备均在有效期内，符合要求。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《贴堵管巡检验记录》、《化学成分光谱测试报告》等文件、报表资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。公司有一台强制检定的测量设备是编号为19897的压力表（审核记录及说明的描述见本记录的序号4）。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种是电；2022年共计用电92048kWh,折合11.31吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |