面辅料酸度测量不确定度评定

- 测量方法

用pH计直接检测面辅料酸度，检测依据GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》，pH计分辨力为d=0.01pH。对同一面辅料酸度重复测量10次，数据如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值 | 6.20 | 6.18 | 6.21 | 6.19 | 6.17 | 6.19 | 6.23 | 6.21 | 6.25 | 6.18 |

pH计校准证书给出测量不确定度U=0.06pH（k=2）。假设面辅料酸度和pH计随温度的变化对测得值的影响可忽略不计。

y=d

- 测量模型：

d=110i=110di=6.20pH3、被测量的最佳估计值

被测量的最佳估计值是10次测量的算术平均值：

4、测量不确定度分析：

测量不确定度的主要来源包括：

1）由于各种随机因素影响导致的测量重复性

2）pH计不准确

3）分辨力引入的测量不确定度

5、标准不确定度分量的评定

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1，用A类方法评定。

根据10次测量值，用贝塞尔公式求得实验标准偏差。

u1=s(x)10=0.024710=0.00781pHs(x)=i=1n(xi−x)2n−1=0.0247pH

，则

2）pH计不准引入的标准不确定度分量u2，用B类方法评定。

根据pH计的校准证书给出测量不确定度U=0.06pH（k=2），则

- 分辨力引入的标准不确定度u3，用B类方法评定。

pH计的分辨力d=0.01pH，则分辨力引入的标准不确定度为

u3=0.29λ=0.29×0.01pH=0.0029pH

- 合成标准不确定度：

因u1、u2和u3互不相关，且灵敏系数均为1，则

7、扩展不确定度的确定

取包含因子k=2，扩展不确定度

取1位有效数字，

8、测量结果的报告

d=6.20pH与末位已对齐，无需再修约。

所以，面辅料酸度测量结果为：

评定人： 陈勇