高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 面辅料酸度测量过程 | 测量过程规范编号 | HY-CL/GF-02 《面辅料酸度测量控制规范》 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产部 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：pH计，测量范围（0-14）pH，分辨力为0.01pH，最大允许误差为±0.20pH 测量方法：用pH计直接测量面辅料溶液，测量前先确认仪器是否正常，在pH计上直接读取测量值，记录显示数值。 环境条件：无 测量软件：无 操作者技能：熟悉仪器操作方法，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、pH计，规格型号为PHG2018，校准日期：2022-5-20，符合要求。 2、用一样品面辅料溶液，对其pH值进行测量过程有效性确认： y1=6.21pH2022年5月30日进行确认试验，用pH计测量三次，测量结果分别为6.19pH/6.21pH/6.23pH，计算检测结果： y2=6.23pH2022年6月30日进行确认试验，用pH计测量三次，测量结果分别为6.22pH/6.23pH/6.24pH，计算检测结果： 已知评定的面辅料酸度测量的不确定度为 U=0.07pH（k=2） 此测量过程确认有效。 确认人员： 陈勇 日期：2022.6.30 |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |