项目编号：0199-2019-2022

审核员现场审核记录一

企业名称：罗莱生活科技股份有限公司

审核员：  吴素平                                                审核日期2022年12月07日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年去审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 质量管理中心 总裁办 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查LLSH/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，企业已分解至各部门，今年的质量目标由质量管理中心统计、考核，都均能达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 质量管理中心 总裁办 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 6.1.2能力和培训 5.4管理评审 | 企业于2022年09月（19-20）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审会议签到表、内审检查记录表、内审报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中未开不符合项，有部门口头不符合项，已与职能部门负责人进行了沟通和认可，并已采取了相应的纠正措施。 企业于2022年10月17日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总裁主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管理评审输入10项内容，会议并对10项内容进行了评审，总裁作评审会议总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管评输出了三项事项，已于11月14日对输出事项改善进行了效果确认，效果良好，满足要求。 | 质量管理中心 总裁办 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件 织物pH值检测过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量管理中心 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的不符合项的纠正措施实施情况： 不符合项：检查生产管理中心下属的五车间的验针测试过程属于比较重要的测量过程，但公司未将此测量过程列入《测量过程控制一览表》中并按要求进行管控，如警报设置、测试记录填写等，不符合GB/T19022:2003标准7.2.3条款要求。 企业采取的纠正措施：检查了提供的《测量过程控制一览表》，核实了已将五车间的验针测试过程列入一览表统一管控，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质量管理中心 总裁办 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量管理中心 总裁办 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品。企业强检计量器具共44台件，用于安全防护的压力表及企业内校计量标准器砝码，都进行了检定，抽查了M1等级砝码（10kg,1只、25kg,2只），检定日期2022年02月11日，有效期至2023年02月10日。压力表编号22038925，0-1.6MPa，1.6级，检定日期2022年10月17日，有效期至2023年04月16日，均在有效期内使用，符合国家规定要求。 | 质量管理中心 总裁办 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，提升企业内部管理水平以及用于公司产品招投标。 | 质量管理中心总裁办 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 总裁办 | 否 |