编号：0120-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆市富隆达石油工程机械设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  抽查检验员使用的编号为235716，（0-300）mm的游标卡尺，检定日期：2019年8月7日，计量确认周期为一年，游标卡尺没有设备计量确认状态的标识。不符合GB/T19022-2003 6.2.4条款关于“……应有设备计量确认状态的标识 ……。”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_GB/T19022-2003 6.2.4条款 标识\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页