编号：0119-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆市奥翔科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质保部 陪同人员: |
| 不符合事实描述： 查编号：201911230502的封隔器、桥塞）成品组装检验记录，检验员测量外径，但未记录测量日期，不符合GB/T19022-2003 7.2.4 d）条款中关于“进行每个测量过程控制活动的日期”的规定要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.2.4 d）条款 测量过程的记录不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页