项目编号：0270-2020-2022

审核员远程审核记录一

企业名称：金卡水务科技有限公司

审核员：  吴素平                                                                                          审核日期2022年11月30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 质量部 （体系组） 人力资源部 工艺部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 检查了企业提供的Q/WW-C1-701《测量管理手册》、2022年《测量目标及实施一览表》，公司的测量管理体系管理方针及７项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查QJK-6.2-02各部门《测量目标分解考核表》已由质量部统计考核，均达标。 | 质量部 （体系组） 人力资源部 工艺部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2022年08月18日～08月19日，组织了测量管理体系内部审核，管理者代表陈薇任审核组长，分四组对五个（质量、环境、职业健康安全、测量、售后服务）体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，审核中未发现严重不符合项和次要不符合项，提出了11个建议项，针对11个建议项，企业列出了《五体系内审问题清单》，清单的内容有问题发生的部门、问题的类型和描述、责任人、规定了纠正预防措施及完成时间，建议项已于08月27日之前完成了整改，已关闭，满足要求。 企业于2022年08月29日对五个（质量、环境、职业健康安全、测量、售后服务）体系，自2021年8月-2022年8月进行管理评审，会议由企业总经理何国文主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司各体系负责人根据各体系的管理评审要求输入了14项内容，各部门汇报了五体系体系运行情况，总经理作了评审总结报告，管理评审结论公司的质量、环境、职业健康安全、测量及售后服务管理体系符合标准的要求，适宜本公司的管理及有效运作，基本适宜、有效、充分，满足要求。 | 质量部 （体系组） | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件冷水水表流量误差检测过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量部 （体系组） 人力资源部 工艺部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业外审中未发现不符合情况。 企业的内审中未发现不符合项，但提出了11个建议项，检查了建议项的整改情况的有效性进行了远程确认验证，满足要求。 | 质量部 （体系组） | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量部 （体系组） | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强检测量设备的管理情况？是否是定量包装产品？ | 计量法制要求 | 抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，但有个别技术文件中有计量单位书写不规范的情况如：“20±5 ℃”，已和企业相关人员进行了沟通，他们将技术文件及时进行了整改。企业的产品不是定量包装产品，企业无强检计量器具。 | 质量部 （体系组） 人力资源部 工艺部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司致力于在资质范围内对智能型水流量仪表的设计、制造，对标志的使用符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。 | 质量部 （体系组） 人力资源部 工艺部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的有效人数增加了：上年原有效人数65人，今年有效人数150人。 企业的资质及机构无任何变更。 | 质量部 （体系组） 人力资源部 工艺部 | 否 |