编号：0115-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆市鑫路钻采设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  审核发现公司对编号为71238596的游标卡尺进行了调整，但未重新评审其计量确认间隔。不符合GB/T19022-2003 7.1.2条款关于“每次对不合格的测量设备进行维修，调整或修改时，应评审其计量确认间隔。”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022-2003 7.1.2条款计量确认间隔\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页