## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 实木含水率测量过程 |  |  | 被测参数: | 含水率8%-14.5% |  |  |  | 参数公差范围： |  | 6.5%
测量仪器： |  | 木材含水率测试仪 |  |  | 测量范围: |  | （2-60）% |  |  | 最大允许误差： |  | ±1.0%
核查标准: |  | 实木
日 期： |  | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-29 | 2022-09-16 | 2022-09-22 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-11-26
测 量 值 | 1 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| 2 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| 3 | 9 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10
| 4 | 10 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5
| 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
平均值(X) |  | 9 | 8.7 | 9 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.8
极差R |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5
| X | 2022-05-16: 8.85; 2022-06-06: UCLx=X+A2R; 2022-07-12: 9.5712; 2022-08-29: A2; 2022-09-16: 0.577; 2022-10-17: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-05-16: 1.25; 2022-06-06: LCLx=X-A2R; 2022-07-12: 8.1288; 2022-08-29: D3; 2022-09-16: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 2.6425 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85
UCLx |  | 9.5712 | 9.5712 | 9.5712 | 9.5712 | 9.5712 | 9.5712 | 9.5712 | 9.5712 | 9.5712 | 9.5712 | 9.5712 | 9.5712
LCLx |  | 8.1288 | 8.1288 | 8.1288 | 8.1288 | 8.1288 | 8.1288 | 8.1288 | 8.1288 | 8.1288 | 8.1288 | 8.1288 | 8.1288
R均值 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
UCLr |  | 2.6425 | 2.6425 | 2.6425 | 2.6425 | 2.6425 | 2.6425 | 2.6425 | 2.6425 | 2.6425 | 2.6425 | 2.6425 | 2.6425
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-05-20: 肖前英; 2022-09-16: 审核：; 2022-09-22: 赵县伟